**附件1**

**后勤楼档案室七氟丙烷项目需求**

项目内容：

1. 七氟丙烷灭火气体充装，容积1294公斤
2. 瓶体检测，数量12只（包含129公斤6瓶、87公斤4瓶、86

公斤2瓶），出具钢瓶检测报告，一瓶一证。

1. 本项目预算104850元，包含钢瓶及相关配件检测、灭火气体

充装、钢瓶拆卸搬运安装等所有相关税费。

1. 资质要求：检测机构要具备有效的《中华人民共和国特种设备

检验检测机构核准证书》、《中华人民共和国气瓶充装合格证》和《危险化学品经营许可证》。

1. 质保期：自项目验收合格之日起36个月。

项目要求：

1、中标单位需负责钢瓶的标号、记录、拆卸、运输、安装，并对钢瓶的充装质量负责，运输和安装过程是确保瓶体外表不受损伤；检测的钢瓶做好标记，原拆原放，不得混装。

1. 质量保证：充装气体是全新的、未使用过的、符合消防

技术规范的质量、规格和性能要求，应保证其在正确安装、使用和保养条件下，在规定的寿命期内具有良好的性能。