南通市急救中心医疗设施设备维保服务项目

竞争性谈判文件

- 项目编号：JJZX20241201

采 购  单 位：南通市急救中心

二〇二四年十二月

目 录

第一部分  采购邀请

第二部分  谈判须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  合同条款

第六部分  响应文件组成

第一部分  采 购 邀 请

项目概况

南通市急救中心医疗设施设备维保服务项目的潜在供应商应在南通市卫生健康委员会（http://wjw.nantong.gov.cn）-公告公示栏获取采购文件，并于2024年12月17日 14时30分00秒（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JJZX20241201

2、项目名称：南通市急救中心医疗设施设备维保服务项目

3、项目类型：服务

4、最高限价：4.80万元。报价不得高于最高限价，否则为无效响应。

5、采购需求：详见第三章项目需求。

6、合同履行期限：本项目合同服务期暂定三年，但合同一年一签。第一年合同期满时，且采购人、成交供应商双方愿意，成交供应商承诺不增加服务费用的前提下，双方可续签下一年度合同，但最多续签两次。

7、本项目不接受联合体投标。

8、本项目不接受分包。

二、供应商的资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳“税收”和“社会保障资金”的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时  间：自公告发布之日起至 2024年12月13日

地  点：有意愿参与本项目竞争性谈判响应的供应商，请于本公告发布日起至谈判响应文件递交截止时间前，到“南通市卫生健康委员会（http://wjw.nantong.gov.cn）-公告公示”栏下载本项目的竞争性谈判文件。

四、提交响应文件截止时间、谈判时间和地点

截止时间：2024年12月17日14时30分00秒（北京时间）

地    点：南通市崇川路58号产业技术研究院9号楼24楼开标室，如有变动另行通知。

- 五、响应文件开启

时    间：2024年12月17日14时30分（北京时间）

地    点：南通市崇川路58号产业技术研究院9号楼24楼开标室，如有变动另行通知。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、谈判保证金：免收

2、项目谈判活动模式：本项目采用现场开标模式。

3、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目谈判文件其它部分的询问请向谈判文件制作人或项目谈判经办人提出。

4、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购单位信息

名    称：南通市急救中心

地    址：南通市崇川区跃龙南路112号

联系方式：陶先生   13515200881

第二部分 谈判须知

- （一）总则

- 1.采购方式

1.1 本次采取竞争性谈判方式，本谈判文件仅适用于采购邀请中所述项目。

- 2.合格的谈判供应商

2.1满足采购邀请中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本谈判文件实质性条款的规定。

- 3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.谈判费用

4.1参加谈判的供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5.谈判文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。

- 6.谈判文件的解释

6.1谈判文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购单位解释。

- （二）谈判文件

- 1.谈判文件构成

1.1 谈判文件由以下部分组成：

（1）采购邀请

（2）谈判须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）合同条款

（6）响应文件组成

（7）附件

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购单位联系解决。

1.2 供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 2.谈判文件的澄清

2.1 任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，应在提交首次谈判响应文件截止时间三个工作日前送至采购单位。采购人有权对发出的谈判文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

- 3.谈判文件的修改

3.1 在谈判响应文件提交截止时间前，采购单位可以对谈判文件进行修改。

3.2 采购单位有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和谈判日期。

3.3 谈判文件的修改将在“南通市卫生健康委员会（http://wjw.nantong.gov.cn）-公告公示”栏公布，补充文件将作为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- （三）响应文件的编制

- 1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第六部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

- 3.谈判响应有效期

3.1谈判响应有效期为采购单位规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。谈判响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

- 4.谈判响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购单位于原谈判响应有效期满之前，可向谈判供应商提出延长谈判响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购单位的这一要求而放弃谈判响应，同意延长谈判响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- （四）响应文件的提交

- 1、响应文件的提交

1.1 供应商按谈判文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

1.2响应文件均为壹式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。

1.3响应文件由①资格审查文件、②商务技术响应文件、③报价响应文件，共3部分组成，供应商须在每份响应文件上明确标注项目名称、项目编号、对应的响应文件名称（资格审查文件或商务技术响应文件或报价响应文件）、供应商的全称、日期、“正本”或“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

1.4供应商须将三个部分的响应文件单独密封。密封后，应在每一密封袋上明确标注项目名称、项目编号、对应的响应文件名称（资格审查文件或商务技术响应文件或报价响应文件）、供应商的全称、日期，封袋上加盖供应商公章。

1.5 供应商可将响应文件正、副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

1.6 响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按谈判文件要求由供应商法定代表人或委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。如非企业法人参加谈判，则以下所称的“法定代表人”为“企业负责人”，下同。

【特别提醒】响应文件中的资格审查文件、商务技术响应文件的“正本”或“副本”中，均不得含有报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效响应处理。

2、响应文件截止日期

2.1 供应商递交响应文件的时间不得迟于采购邀请中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到交通、停车等风险因素，如因供应商自身原因造成的响应文件逾时递交由供应商自行承担全部责任。

2.2 采购单位可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 3、响应文件的拒收

3.1 采购单位拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后递交的任何响应文件。

- 4、响应文件的撤回和修改

4.1 响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其响应文件。供应商撤回响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。

4.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其响应文件进行修改。

4.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

4.4 在响应文件截止时间至响应文件中规定的谈判响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

（五）谈判与评审

1.谈判仪式

1.1采购单位将在采购邀请中规定的时间和地点组织谈判开始仪式。

1.2谈判活动由采购单位组织，现场进行谈判，并公布各供应商的最后报价。

2.竞争性谈判小组

2.1谈判开始仪式结束后，采购单位将立即组织竞争性谈判小组进行评审。

2.2竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

2.3达到公开招标限额标准的货物或者服务采购项目，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

2.4谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

3. 谈判评审过程的保密与公正

3.1谈判小组、采购单位工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在谈判评审过程中，谈判供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购单位、谈判小组均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购单位将设专门人员与供应商联系。

3.6采购单位和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，谈判小组有权以书面形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到谈判小组澄清要求的供应商应派人按谈判小组规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到谈判小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性审查：依据法律法规和谈判文件的规定，由谈判小组对响应文件中的资格审查证明材料进行审查。

在进行资格性审查的同时，采购单位从“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。查询结果将在系统中留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商人，采购单位将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购单位将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式谈判之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4谈判小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中谈判报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以谈判报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以谈判报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5谈判小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其谈判活动将被拒绝。

5.6谈判小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加谈判时，谈判中在其他条件合格的前提下，选取报价最低的供应商参加谈判最后报价，其他供应商作为无效响应处理。

5.7提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加谈判；报价相同的，由谈判小组按照随机抽取的方式确定一个参加谈判的供应商，其他供应商作为无效响应处理。

非单一产品采购项目，谈判文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.8 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购单位及谈判小组联系。

6. 被认定为未实质性响应谈判文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的。

6.1.2竞争性谈判响应文件的资料有虚报或者谎报的。

6.1.3竞争性谈判响应文件中资格审查文件及技术响应文件内出现竞争性谈判的报价内容价格；

6.1.4竞争性谈判响应文件有重大漏项或重大不合理的；

6.1.5项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；

6.1.6同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

6.1.7不具备谈判文件中规定的资格要求的。

6.1.8响应报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.9未通过符合性检查的。

6.1.10不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.11供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.12 响应文件含有采购单位不能接受的附加条件的。

6.1.13谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

6.1.14本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书原件的复印件或扫描件）。

6.2出现下列情形之一的，谈判失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足3家的，符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条第二款规定情形：技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4谈判小组认定谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加谈判的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加谈判的供应商或者在评审期间对谈判文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- （六）成交

- 1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见谈判文件第四部分规定。

1.2 采购单位根据谈判小组推荐的成交候选应商确定成交供应商。

1.3 采购单位将在“南通市卫生健康委员会（http://wjw.nantong.gov.cn）-公告公示”栏发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购单位行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被谈判小组会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与谈判，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

- 2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对谈判文件提出质疑。

2.2供应商认为谈判文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本谈判文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、谈判文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购单位负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式，见谈判文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购单位有权参照政府采购的有关规定，报请相关部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 3．成交通知书

3.l 成交结果确定后，采购单位将向成交供应商发出成交通知书。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃谈判项目的，应当依法承担法律责任。

- （七）授予合同

- 1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订采购合同。

1.2谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 第三部分  项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄谈判文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

本项目需求是合同文件的重要组成部分。

- 一、维保范围及要求

- 1、供应商提供与采购单位设备整体托管方案相匹配的医疗设备管理软件和监控大屏，确保高效优质的服务，确保设备运行的安全和质量控制，软件知识产权归供应商所有。软件功能须包含：设备基础信息管理、设备使用情况、信息提示、维修管理、设备清查、设备巡检、设备保养、设备管理移动终端化、监控中心、报表管理、设备资料库、备件使用、表单管理。

2、供应商设有服务热线(800或者400电话)或二维码扫描报修或24小时报修电话。

3、供应商保障采购单位所有医疗设备年平均开机率不低于95%。

4、供应商为采购单位提供的设备管理软件，根据权限分配给采购单位相关设备负责人及分管负责领导，以方便其监督了解运行团队在采购方的工作。

5、供应商每季度提供季度工作报告，报告每季度维修服务工作的各个方面数据，包括且不仅限于维修工作量，保养工作量，零配件更换记录汇总及分析，年末进行汇总分析报告。

6、对于新装设备目前还在厂家保修期内的设备，供应商也负责接修，督促原厂或者合同供应方提供及时有效的售后服务，并全程跟进设备维修保养，监督其服务质量。

7、供应商对采购单位提供一年至少两次的医疗设备操作使用规范及注意事项等知识性培训，旨在加强提高采购单位工作人员规范操作及使用医疗仪器设备的水平。

8、设备维保范围：采购单位所属的正常使用期限内的医疗设施设备，以及维保合同期间采购单位新购置的医疗设施设备。

9、设备日常维护要求：

（1）定期保养：按照设备类型保养标准进行定期保养，一年不少于2次；计划性定期的维护服务检测包括机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查、非紧急性质的预防性维护以及确保系统能按照制造商的产品规格运行的其它维护。每次保养在预期保养时间之前一周内通知使用科室具体保养时间，保养后出具相应的保养报告。

（2）定期巡检：结合采购单位的需求，定期按月度制定巡检计划并按计划进行巡检，保证采购单位的医疗设备能够正常运行，巡检结束后出具相应的巡检报告。对工程师团队有根据《工具管理制度》进行配备专业的维修工具(包括个人工具和公用工具)。

8、供应商接到报修通知后，必须半小时内响应，2小时内到达现场并提供不间断服务，尽快解决问满足采购单位的正常使用要求。一般故障成交供应商应在4小时内解决，重大故障供应商应在48小时内解决，特殊故障解决期限双方可协商确定。如遇故障时，供应商无法按需提供服务，采购单位将有权临时请第三方技术人员上门维护，产生的所有费用由供应商承担。

9、采购单位所有设备为全保型服务，供应商负责对维保设备的零配件及易损件(非耗材)进行免费更换及维修，且更换配件都是原厂配件。易损件包括，如：心电导联线、血氧传感器、蓄电池等。易损件定义：组成设备和机器的不可分拆的单个制件，其制造过程一般不需要装配工序，短期一次性使用的除外(一般以厂家出厂标准说明为准)。

二、不在维保范围内耗材清单

1、一次性耗材

如:手套、口罩、鞋套、呼吸面罩、鼻塞、插管及管路、输液管路、注射器、吹嘴、比色/样品杯、电极片、一次性血氧探头等厂家配套配件定义的一次性用品。

2、消耗类耗材

如:活检钳、细胞刷、清洗刷、异物钳以及刀剪钳镊针等手术器械等。如:胶片、打印纸、色带、耦合剂、导电膏、腿套、绑带、气体、清洗液、反应杯、指示卡、清洗剂、再生剂、软水盐、树脂、石英砂、返渗膜、高低温包装材料、电刀笔、单极电凝线、钬激光光纤等。

- 3、高值耗材、厂家有明确使用次数或时间限制的耗材

- 如:细菌过滤器、超声刀换能器、刀头、超声刀手柄、电极(钠、钾、氯等电极)。

- 三、维保内医疗设备清单详见附件

- 四、设备报废原则

- 如果设备不能使用，需要报废，应经采购单位使用科室同意，设备厂家工程师评估确认无维修价值，报采购单位同意，方能报废。

五、服务期

本项目合同服务期暂定三年，但合同一年一签。第一年合同期满时，且采购单位、成交供应商双方愿意，成交供应商承诺不增加服务费用的前提下，双方可续签下一年度合同，但最多续签两次。

- 六、付款方式

成交供应商缴纳履约保证金，且合同签订后，采购单位支付合同价款的30%作为预付款，待一年合同期满，采购单位一次性不计息付清剩余服务费。成交供应商须提供相应金额且符合采购单位财务制度规定的增值税发票，采购单位按程序审批后支付款项。

七、其他约定事项

1、成交供应商必须按照法律、法规及劳动法的有关规定为维保服务人员办理相关手续，合法用工。

2、成交供应商为采购单位提供的服务人员在合同期内如发生因工伤、致残、疾病、死亡等各类劳动仲裁、诉讼等事宜均与采购方无关。

3、工作过程中因成交供应商责任所造成的经济损失由成交供应商按实际额赔偿。因不可抗力因素造成增加的费用或造成采购方提供的设施损失，双方共同协商解决。

4、合同届满时，成交供应商必须做好一切交接手续，确保采购单位工作的正常进行，否则视为成交供应商违约，造成损失的应予赔偿。如采购单位因特殊原因需延期的，供应商应配合完成。

八、履约保证金：

1、本项目成交后的履约保证金为项目合同总价款的  10%  。

2、成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出后7日内汇入采购单位账户，成交供应商凭成交通知书、履约保证金缴纳凭证在成交通知书发出后30日内与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3、成交供应商按要求保质保量的完成该项目且通过最终验收后，一次性无息退还履约保证金。

- 4、因成交供应商原因，签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须依法承担相应的赔偿责任。

九、其他

其他未尽事宜按竞争性谈判文件相关规定执行。如竞争性谈判文件或合同文件未提及，则由双方协商解决处理。

附件：医疗设备维保服务项目 设备清单

| 种类 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监护仪 （61台） | 除颤监护仪 | ZOLL | Mseries | 11 | 急救科 |
|  | 除颤监护仪 | 飞利浦 | HeartStartMRx | 7 | 急救科 |
|  | 除颤监护仪 | 迈瑞 | BeneHeartD6 | 12 | 急救科 |
|  | 除颤监护仪 | 迈瑞 | BeneHeartD2 | 14 | 急救科 |
|  | 除颤监护仪 | 迈瑞 | BeneHeartD5 | 1 | 急救科 |
|  | 除颤监护仪 | 科曼 | S8 | 1 | 急救科 |
|  | 监护仪 | 理邦 | im20 | 2 | 急救科 |
|  | 监护仪 | 迈瑞 | BeneVisionN12 | 6 | 急救科 |
|  | 监护仪 | 迈瑞 | BeneVisionN15 | 7 | 急救科 |
| 呼吸机 （44台） | 呼吸机 | 久久信 | H-100C | 2 | 急救科 |
|  | 呼吸机 | 久久信 | Jogger | 2 | 急救科 |
|  | 呼吸机 | 万曼 |  | 1 | 急救科 |
|  | 呼吸机 | 迈瑞 | SV350 | 17 | 急救科 |
|  | 呼吸机 | 谊安 | 510 | 1 | 急救科 |
|  | 呼吸机 | ZOLL | EAGLE 2 | 1 | 急救科 |
|  | 呼吸机 | 安保 | 6000S | 5 | 急救科 |
|  | 呼吸机 | 迈瑞 | SV70 | 8 | 急救科 |
|  | 呼吸机 | 迈瑞 | SV300 | 7 | 急救科 |
| 吸痰器 （31台） | 吸痰器 | 斯曼峰 | JX820D | 30 | 急救科 |
|  | 吸痰器 | 鱼跃 | 7E-C | 1 | 急救科 |
| 心电图机 （28台） | 心电图机 | 理邦 | SE-300 | 10 | 急救科 |
|  | 心电图机 | 迈瑞 | BeneHeartR3A | 8 | 急救科 |
|  | 心电图机 | 迈瑞 | BeneHeartR3 | 26 | 急救科 |
|  | 心电图机 | 迈瑞 | BeneHeartR12 | 7 | 急救科 |
| 担架 （36台） | 电动担架 | 万事兴 |  | 20 | 急救科 |
|  | 电动担架 | 日新 |  | 7 | 急救科 |
|  | 电动楼梯担架 | 日新 |  | 9 | 急救科 |
| 可视喉镜 （23台） | 可视喉镜 | 因赛德思 | insight iS2 | 9 | 急救科 |
|  | 可视喉镜 | 优亿 | UET-A3 | 12 | 急救科 |
|  | 可视喉镜 | 驼人 | TK2020WDH11 | 2 | 急救科 |
| 注射泵 （15台） | 输液监护管理系统 | 迈瑞 | BeneFusion DS5 | 7 | 急救科 |
|  | 注射泵 | 迈瑞 | SP1 | 8 | 急救科 |
| 胸腔按压机 （16台） | 胸腔按压机 | 尚领 | MCC—E1 | 6 | 急救科 |
|  | 胸腔按压机 | 安保 | E8 | 10 | 急救科 |
| AED （7台） | 半自动体外除颤仪 | 瑞新康达 | RCD-600E | 7 | 急救科 |
| 种类 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 使用科室 |
| 监护仪 （41台） | 除颤监护仪 | ZOLL | Mseries | 11 | 急救科 |
|  | 除颤监护仪 | 飞利浦 | HeartStartMRx | 7 | 急救科 |
|  | 除颤监护仪 | 迈瑞 | BeneHeartD6 | 10 | 急救科 |
|  | 监护仪 | 理邦 | im20 | 6 | 急救科 |
|  | 监护仪 | 迈瑞 | BeneVisionN1 | 7 | 急救科 |
| 呼吸机 （34台） | 呼吸机 | 久久信 | H-100C | 20 | 急救科 |
|  | 呼吸机 | 久久信 | Jogger | 2 | 急救科 |
|  | 呼吸机 | 万曼 |  | 1 | 急救科 |
|  | 呼吸机 | 鹰牌 | IMPACT750 | 3 | 急救科 |
|  | 呼吸机 | 谊安 | 510 | 1 | 急救科 |
|  | 呼吸机 | 迈瑞 | SV300 | 7 | 急救科 |
| 吸痰器 （17台） | 吸痰器 | 斯曼峰 | JX820D | 17 | 急救科 |
| 心电图机 （28台） | 心电图机 | 理邦 | SE-300 | 10 | 急救科 |
|  | 心电图机 | 凯沃尔 | 1101C | 2 | 急救科 |
|  | 心电图机 | 科曼 | CM600 | 3 | 急救科 |
|  | 心电图机 | 福田 | FX-7000 | 1 | 急救科 |
|  | 心电图机 | 迈瑞 | BeneHeartR3 | 2 | 急救科 |
|  | 心电图机 | 三锐 |  | 3 | 急救科 |
|  | 心电图机 | 迈瑞 | BeneHeartR12 | 7 | 急救科 |
| 担架 （42台） | 担架 | 日新 |  | 2 | 急救科 |
|  | 担架 | 德丰 |  | 1 | 急救科 |
|  | 担架 | 万事兴 |  | 1 | 急救科 |
|  | 担架 | 意大利进口 |  | 4 | 急救科 |
|  | 担架 | 万事兴 |  | 4 | 急救科 |
|  | 担架 |  |  | 10 | 急救科 |
|  | 电动担架 | 万事兴 |  | 6 | 急救科 |
|  | 电动担架 | 日新 |  | 7 | 急救科 |
|  | 电动楼梯担架 | 日新 |  | 7 | 急救科 |
| 可视喉镜 （7台） | 可视喉镜 | 因赛德思 | insight iS2 | 7 | 急救科 |
| 输液监护管理系统 （7台） | 输液监护管理系统 | 迈瑞 | BeneFusion DS5 | 7 | 急救科 |
| 胸腔按压机 （6台） | 胸腔按压机 | 尚领 | MCC—E1 | 6 | 急救科 |

- 第四部分 评审方法和评审标准

一、谈判方式

项目谈判活动模式：本项目采用现场开标模式。

二、谈判程序及评审方法和标准

采购人审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受谈判小组的各轮谈判，在质量和服务相等的前提下，最后报价最低者为成交供应商。

商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。在采购单位通知最终报价后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条第二款规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

各供应商最后报价结束后,如谈判小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则谈判小组有权取消其谈判成交资格，按顺序由最后报价次低的供应商递补，以此类推。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）谈判小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

| 序号 | 竞争性谈判响应评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 《第六部分 响应文件组成》中“商务技术文件”要求。 |

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足谈判文件实质性要求。

（三）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（四）成交供应商的确定

谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。

采购单位根据谈判小组推荐的成交候选应商确定成交供应商。

（五）采购人代表宣布评审结果。

（六）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在“南通市卫生健康委员会（http://wjw.nantong.gov.cn）-公告公示”栏公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（七）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购单位向成交供应商发放成交通知书。

成交通知书发出后，采购单位不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

第五部分  合同条款

政府采购项目

合同书

采购单位（或称甲方）：    南通市急救中心

成交供应商（或称乙方）：

签订时间：     年     月     日

签订地点：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及 南通市急救中心医疗设施设备维保服务项目 的采购结果、采购文件及采购响应文件，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。

一、项目名称：南通市急救中心医疗设施设备维保服务项目

二、合同金额及付款方式：

1、本项目合同价（总价）：每年人民币大写                 （小写：      元/年），合同价为固定总价，一次性包定，甲方不再另行追加费用。合同价包括所有的现场踏勘费、设备维修费、技术支持与培训费、上门服务费（含业主临时或应急要求）、人员费（含周末及节假日加班费）、办公设备费、管理费、利润、税金、政策性文件规定及为达到采购人要求所包含的所有风险、责任等各项费用。

其中70%为咨询服务内容；30%为服务产生维修费。此条款对所有服务质量不产生任何影响。

2、结算方式：

乙方缴纳履约保证金，且合同签订后，甲方支付合同价款的30%作为预付款，待一年合同期满，甲方一次性不计息付清剩余服务费。乙方须提供相应金额且符合甲方财务制度规定的增值税发票，甲方按程序审批后支付款项。

乙方按采购文件规定缴纳了          元（合同价*10%）的履约保证金，乙方在按要求保质保量的完成该项目服务后，甲方凭乙方提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

三、合同期限：

本项目合同服务期暂定三年，但合同一年一签。合同起效日期：     年    月   日—     年    月   日。

在第一年合同期满时，且甲、乙双方愿意，乙方承诺不增加服务费用的前提下，双方可续签下一年度合同，但最多续签两次。

四、维保范围及要求

- 1、乙方应提供与甲方设备整体托管方案相匹配的医疗设备管理软件和监控大屏，确保高效优质的服务，确保设备运行的安全和质量控制，软件知识产权归乙方所有。软件功能须包含：设备基础信息管理、设备使用情况、信息提示、维修管理、设备清查、设备巡检、设备保养、设备管理移动终端化、监控中心、报表管理、设备资料库、备件使用、表单管理。

2、乙方设有服务热线(800或者400电话)或二维码扫描报修或24小时报修电话。

3、乙方保障甲方所有医疗设备年平均开机率不低于95%。

4、乙方为甲方提供的设备管理软件，根据权限分配给甲方相关设备负责人及分管负责领导，以方便其监督了解运行团队在采购方的工作。

5、乙方每季度提供季度工作报告，报告每季度维修服务工作的各个方面数据，包括且不仅限于维修工作量，保养工作量，零配件更换记录汇总及分析，年末进行汇总分析报告。

6、对于新装设备目前还在厂家保修期内的设备，乙方也负责接修，督促原厂或者合同供应方提供及时有效的售后服务，并全程跟进设备维修保养，监督其服务质量。

7、乙方对甲方提供一年至少两次的医疗设备操作使用规范及注意事项等知识性培训，旨在加强提高甲方工作人员规范操作及使用医疗仪器设备的水平。

8、设备维保范围：甲方所属的正常使用期限内的医疗设施设备，以及维保合同期间甲方新购置的医疗设施设备。

9、设备日常维护要求：

（1）定期保养：按照设备类型保养标准进行定期保养，一年不少于2次；计划性定期的维护服务检测包括机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查、非紧急性质的预防性维护以及确保系统能按照制造商的产品规格运行的其它维护。每次保养在预期保养时间之前一周内通知使用科室具体保养时间，保养后出具相应的保养报告。

（2）定期巡检：结合甲方的需求，定期按月度制定巡检计划并按计划进行巡检，保证甲方的医疗设备能够正常运行，巡检结束后出具相应的巡检报告。对工程师团队有根据《工具管理制度》进行配备专业的维修工具(包括个人工具和公用工具)。

8、乙方接到报修通知后，必须半小时内响应，2小时内到达现场并提供不间断服务，尽快解决问满足甲方的正常使用要求。一般故障成交乙方应在4小时内解决，重大故障乙方应在48小时内解决，特殊故障解决期限双方可协商确定。如遇故障时，乙方无法按需提供服务，甲方将有权临时请第三方技术人员上门维护，产生的所有费用由乙方承担。

9、甲方所有设备为全保型服务，乙方负责对维保设备的零配件及易损件(非耗材)进行免费更换及维修，且更换配件都是原厂配件。易损件包括，如：心电导联线、血氧传感器、蓄电池等。易损件定义：组成设备和机器的不可分拆的单个制件，其制造过程一般不需要装配工序，短期一次性使用的除外(一般以厂家出厂标准说明为准)。

五、甲方的权力和义务

- 1、甲方应及时按合同向乙方支付维保费。

- 2、甲方向乙方提供空调设备相关资料、图纸和工作记录档案。

- 3、甲方为乙方维护人员正常作业提供便利条件。

六、乙方的权力和义务

- 乙方按照甲方认可的条款和项目进行定期维护、检修等。

- 乙方每次定期作业后填写报告单，双方签字并存档，作为巡检依据。

- 乙方必须按照法律、法规及劳动法的有关规定为维保服务人员办理相关手续，合法用工。

- 乙方为甲方提供的维保服务人员在合同期内如发生因工伤、致残、疾病、死亡等各类劳动仲裁、诉讼等事宜均与甲方无关。

- 工作过程中因乙方责任所造成的经济损失由乙方按实际额赔偿。因不可抗力因素造成增加的费用或造成甲方提供的设施损失，双方共同协商解决。

- 合同届满时，乙方必须做好一切交接手续，确保甲方工作的正常进行，否则视为乙方违约，造成损失的应予赔偿。如甲方因特殊原因需延期的，供应商应配合完成。

七、乙方有下列行为之一，一经查实，甲方有权单方面终止合同，并向乙方追究经济赔偿：

1、向甲方送礼品、给回扣、报销费用等不正常竞争行为的；

2、乙方不能正常配送或者弄虚作假或者以次充好；

3、未按照合同价格计算费用。

4、拒绝接受甲方监督、检查、检验的。

5、未经甲方同意，将合同部分或全部权利、义务转让给第三方。

八、争议的解决办法：

本合同未尽事宜双方应友好协商解决；如协商不成，由甲方所在地人民法院解决。

九、合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

十、本合同在乙方缴纳履约保证金，且经双方签字盖章后生效。

十一、甲方竞争性谈判文件、乙方响应文件、会议记录均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

甲方（盖章）:                             乙方（盖章）

授权代表签字:		                        授权代表签字:

日期：  年   月   日                      日期:      年   月   日

- 第六部分 响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、商务技术文件、价格文件三部分组成。请供应商根据本谈判文件的要求分别制作响应的材料。

一、资格审查证明材料（不能出现商务技术文件、价格文件）

- 1、供应商须提供有效的营业执照复印件或扫描件。

2、供应商法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明（格式见附件）；

非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书（格式见附件）。

3、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。须提供：符合条件的声明函（格式见附件）。

4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、其他需要提交的资格审查证明材料。

注：以上材料如为复印件或扫描件均需加盖单位公章，要求提供原件查验的，因携带原件不全而由此引起的后果由供应商自负。

二、商务技术文件（单独密封，不能出现价格标的内容）

- 1、供应商情况一览表（格式见附件）；

- 2、供应商须为本项目配备至少3名（含项目负责人）维保服务人员。须同时提供：①拟派所有维保服务人员（含项目负责人）与供应商签订的有效劳动合同复印件或扫描件；②社保机构出具且盖章的供应商为拟派所有维保服务人员（含项目负责人）交纳的本年度近期（至少缴纳了2024年10月）的养老保险缴费清单复印件或扫描件；

3、维保服务方案；

4、商务部分正负偏离表（格式见附件）；

5、技术部分正负偏离表（格式见附件）；

6、供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

三、价格响应文件（单独装订密封）

- 1、谈判响应报价总表，格式见附件。

- 2、供应商的《中小企业声明函》（如有，格式见附件）或《残疾人福利性单位声明函》（如有，格式见附件）或《监狱和戒毒企业证明材料》（如有，格式见附件）。

附件：

- （封面）

南通市急救中心医疗设施设备维保服务项目

竞争性谈判响应文件

对应竞争性谈判响应文件，相应填写：资格审查文件

商务技术响应文件

价格响应文件

项目编号：JJZX20241201

供应商：供应商全称

二〇二四年  月  日

1、法定代表人身份证明

南通市急救中心：

（先生／女士）现任我单位　　　　 　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商（公章）：

日期：  年   月   日

法定代表人身份证（正、反面）复印件或扫描件

2、授权委托书

（如委托代理人参加谈判，须出示此证明）

南通市急救中心：

本授权委托书声明：我　    （姓名）系　            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　     （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的竞争性谈判响应活动。委托代理人在开标、评审谈判活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委权。特此委托。

法定代表人签字：

委托代理人身份证号：

委托代理人签字：

供应商（公章）：

日期：  年   月   日

委托代理人身份证（正、反面）复印件或扫描件

3、供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市关于采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取成交、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护采购活动的良好秩序；

四、本单位自愿接受有关行政监督部门及相关部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对采购响应行为予以限制的情形，自愿接受有关行政监督部门及相关部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、上述承诺已向本单位员工做了宣传教育。

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

供应商（盖章）：

- 日期：  年  月  日

- 4、符合规定条件的声明函

我单位参加南通市急救中心医疗设施设备维保服务项目（项目编号：JJZX20241201)的谈判活动。针对竞争性谈判文件规定做出如下声明：

- 我单位具有独立承担民事责任的能力；

- 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 我单位参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

注1.供应商在参加本次采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加本次采购活动。2.“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

- 我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：  年  月  日

5、供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护招标投标的良好秩序；

四、本单位自愿接受有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

- 如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

竞争性谈判响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：        年      月     日

6、商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 谈判文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与谈判文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。如为空白，视为无偏离。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购单位组织的如何采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

竞争性谈判响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：        年      月     日

7、技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 谈判文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与谈判文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。如为空白，视为无偏离。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3. 供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购单位组织的如何采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

竞争性谈判响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：        年      月     日

- 8、报价总表（格式表）

| 项目名称 | 南通市急救中心医疗设施设备维保服务项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | JJZX20241201 |
| 首次报价 | 大写：人民币每年 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写：￥ 元/年 |
| 2次（最终)报价 谈判现场填写 | 大写：人民币每年 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写：￥ 元/年 |
| 其他 | 完全接受并响应本项目谈判文件的要求。 |

竞争性谈判响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：        年      月     日

注：（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应采购文件。

（2）响应文件密封提交时只需填写首次报价，2次（最终）报价将在谈判现场填写。

（3）供应商的最终报价不得高于自已首次报价，否则视为无效响应。

- 9、中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加南通市急救中心的南通市急救中心医疗设施设备维保服务（项目编号：JJZX20241201）采购活动，该项目服务全部由符合政策要求的中小企业提供。具体情况如下：

南通市急救中心医疗设施设备维保服务项目，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于         （填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：　            （单位盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：（1）本次采购的项目，其响应供应商提供的 服务 符合：工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中的中小企业“其他未列明行业”类的划型标准规定的，将享受中小企业扶持政策。“其他未列明行业”类中小企业划型标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（2）本项目享受中小企业扶持政策的响应供应商一旦成交，因提供“中小企业声明函”的行为引发争议和影响本项目采购执行效率，应当按本项目采购单位或采购代理机构的通知，在2个工作日内提供供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门认定是小型、微型企业的证明原件，用以核对，逾期未提供的则视作提供的 “中小企业声明函”内容不实。

（3）若响应供应商提供的 “中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料”内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交；响应供应商的该行为将报请政府采购监管的财政部门按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定处理并给予行政处罚。

（4）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 10、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加南通市急救中心的南通市急救中心医疗设施设备维保服务项目（项目编号：)采购活动由本单位承担工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞争性谈判响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：        年      月     日

- 11、监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

12、质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：              邮编：

联系人：            联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：               邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                    包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### ……全文结束……