**\_儿童认知注意力训练仪\_基本需求概况**

技术性要求：

1\*.包含认知注意力评估及训练两个模块。

2.适合2岁及以上年龄儿童，认知能力差、注意力欠佳儿童针对性评估和训练。

3\*.可以完成一对一以及一对多（至少1对5）模式的训练。

4.至少含有200套以上训练模块。

5\*.针对儿童认知障碍的评估内容，可直接生成训练计划。

6\*.评估及训练包含：至少包含认知、注意力、逻辑思维、记忆这4方面的模块内容，并保证训练内容每1-2年更新。

配置要求：

1. 一台主机，5台手持式ipad，配备2台打印机。

以上带\*条款要求必须符合，非\*内容吻合性越高，指导意义越大。

注：后期验收时所提供医疗器械的生产日期国产须在半年以内，进口设备须在一年以内。