南通市疾病预防控制中心全自动生化分析仪维保项目

竞争性磋商文件

（资格后审）

采购单位：南通市疾病预防控制中心

代理机构：南通正扬工程项目管理有限公司

二〇一九年七月五日

竞争性磋商文件备案表

编制人：李艳梅 日 期：2019年7月5日

采购单位（盖章） 法定代表人（签字或盖章） 代理机构（盖章） 法定代表人（签字或盖章） 日 期：2019年7月5日

目  录

第一章 竞争性磋商公告

第二章 投标供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同主要条款

第六章 合同授予

第七章 质疑提出和处理

第八章 响应文件组成及格式

尊敬的投标供应商：

# 欢迎参加本采购项目的竞争性磋商。为了保证本次磋商项目顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读本竞争性磋商文件的各项条款，并按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！

# 第一章  竞争性磋商公告

南通正扬工程项目管理有限公司（以下简称代理机构）受南通市疾病预防控制中心（以下简称采购单位）的委托，对南通市疾病预防控制中心全自动生化分析仪维保项目组织竞争性磋商采购，诚邀符合条件的潜在供应商参加该项目的竞争性磋商。

- 项目名称：南通市疾病预防控制中心全自动生化分析仪维保项目

二、项目预算：12万元

三、项目需求：详见第三章

四、供应商资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条之规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

供应商其它资格要求：

- 投标供应商必须具有独立的法人资格，提供有效的营业执照及税务登记证（或者是三证合一的营业执照），营业执照具有医疗器械维修等相关经营范围，有能力提供本次采购项目所要求的服务。

- 投标供应商须承诺所有备品备件保证使用日立原厂正品（提供承诺函及相关证明材料）

- 投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件，被授权人为投标供应商正式人员证明材料【提供①与投标供应商签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的投标供应商为其缴纳2018年12月-2019年5月连续六个月的养老保险缴费清单复印件】。

6、投标供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第八章）。

7、本项目不接受联合体投标。

具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。

请供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与投标的，所产生的一切后果由供应商承担。对提供虚假材料的响应供应商作无效标处理，磋商保证金不予退还，并报财政部门后将其列入政府采购黑名单，视情公布在南通市卫生健康委员会官网。

- 五、响应文件接收截止及评审磋商开始时间：2019年7月16日14时30分。

- 六、响应文件递交地址：南通市疾病控制中心四楼第二会议室（工农南路189号）。

七、磋商保证金

供应商需缴纳磋商保证金贰仟元整（2000元）。磋商保证金一律采用银行汇票或转账支票或现金支票形式递交，拒绝其他方式递交，不接受转账汇款，并注明“疾控中心保证金”。银行汇票或转账支票或现金支票带至开标现场在递交磋商响应文件时交给采购单位。

保证金上必须注明收款人为：南通正扬工程项目管理有限公司，用途为：疾控中心保证金；汇款人为：供应商名称。

账 户：南通正扬工程项目管理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司南通文华支行

账 号：1111804109100259377

磋商保证金不得密封在磋商响应文件内，未按上述要求提交磋商保证金的供应商，采购单位有权拒绝其磋商响应文件。

八、联系方式

采购单位联系人：季小刚 联系电话：0513-81551536

代理机构：南通正扬工程项目管理有限公司

地址：南通市崇川区青年东路255号4号楼213室

联系人：李工     联系电话：17778751998

邮箱号码：1205007749@qq.com

# 第二章  投标供应商须知

- 一、说明

1、本竞争性磋商文件仅适用于采购人组织的竞争性磋商采购活动。

2、竞争性磋商活动及因本次磋商产生的合同受中国法律制约和保护。

3、竞争性磋商文件的解释权属于采购人。

4、供应商下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，应在磋商文件发布后的4日内，以书面形式向代理机构提出询问或疑问，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同理解并接受本磋商文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且供应商不得在磋商结束后针对磋商文件的所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与项目的磋商。

6、供应商在磋商开始前自行踏勘现场，供应商务必自行认真踏勘现场条件，进一步获取所需信息，一旦中标不得对现场条件提出额外要求，不得要求增加费用，采购人可视情组织答疑会。

7、中标后，采购人不保证维保设备的完好性。中标供应商在合同签订后30日内，对被维护仪器进行全面检查，在此基础上对仪器进行调优，对故障器件进行更换，所发生的一切费用由中标供应商承担。故请各位潜在投标人参与竞标之前，联系采购人踏勘现场，以便决定是否参与投标。投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。现场勘查截止时间：2019年7月12日17点。

投标文件中须出具经采购单位现场勘查联系人签字的《现场勘查函》原件，以证明清楚了解本项目全部情况。否则视为未实质性响应磋商文件要求而作无效投标处理。

8、现场勘查地址：南通市疾病控制中心（工农南路189号），联系人：季小刚，联系电话：0513-81551536 。现场勘查截止时间：2019年7月12日17点。

- 二、磋商文件的澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清、修改或补充。

2、磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，并以南通市卫生健康委员会官网发布的信息为准。

3、代理机构对磋商文件的澄清、修改将构成磋商文件的一部分，对响应磋商的供应商具有约束力。

4、澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交响应文件接收截止之日5日前，发布澄清或者修改公告，不足5日的，当顺延提交响应文件接收截止时间。

5、除非代理机构以书面的形式对磋商文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

- 三、响应文件的编制及装订

供应商按磋商文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

- 四、响应文件的份数和签署

1、响应文件由：①资格审查文件、②技术响应文件、③商务报价响应文件共3部分组成（以下由文件序号代称）。

2、响应文件均为一式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。

3、在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

5、响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按磋商文件要求由供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

五、响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目响应文件：①、②、③单独密封。

2、密封后，应在每一密封的响应文件上明确标注磋商项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商的全称及日期。

3、在边缝处加盖供应商公章或骑缝签字。

【特别提醒】响应文件中的①和②的“正本”或“副本”中，均不得含有商务报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效投标处理。

- 六、磋商报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、磋商报价均以人民币为报价的币种。

3、磋商报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定。

4、供应商应按本竞争性磋商文件内项目需求的全部采购内容计算单价和总价。

5、本项目采用综合单价报价，供应商应按采购人提供的《项目需求》中列出的要求填报综合单价和合价。每种货物或服务只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。供应商未填综合单价或合价的货物或服务，在实施后，采购人将不予以支付任何额外费用，并视为该货物或服务的费用已包括在其他有价款的综合单价或合价内。

本次维保服务采用“全保服务”模式（即服务期内仪器发生故障或损耗，产生的一切费用均由中标供应商负责）。总报价（以人民币计价）包括但不限于清洁费、工具费、辅材费、人工劳务费、维护保养费、性能测试费、维修费、零部件材料费、易耗品和仪器重要部件的备件费、维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即本项目一年服务期内所有维保费用等，同时还包含为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用及响应竞争性磋商文件要求的所有费用。

6、供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，导致报价无效，作无效标处理。

7、竞争性磋商的最终报价为成交价。同时，供应商的最终成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

8、最低的磋商报价是成交的重要条件，但不是成交的唯一条件。

- 七、联合体参与磋商

不接受任何形式的联合体参与本项目的竞争性磋商。

- 八、磋商保证金退还

1、未成交的供应商的磋商保证金，当场退还，成交的供应商（以下称为中标人）的磋商保证金将在采购单位与中标人签订的合同生效后5个工作日内 ，予以退还（无息）。

2、发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还。

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，中标人不按规定缴纳履约保证金或不与采购单位签订合同的；

（4）供应商与采购单位、其他供应商或者代理机构恶意串通的；

（5）供应商在磋商过程中有违反有关法律法规的行为；

（6）磋商文件规定的其他情形的。

3、对于在磋商顺利开始后至开标结束前，根据磋商情况退出磋商的供应商，须以书面形式说明退出磋商的原因，经磋商小组同意可以退还其缴纳的磋商保证金。

- 九、响应文件及磋商费用

1、磋商文件资料费300元（现金），在递交磋商响应文件的同时提交给招标代理机构。

2、本项目招标代理服务费及评委费由中标供应商支付。招标代理服务费3000元。评委费按实支付。评委费支付标准：半天500元/人；超过半天的，每超过1小时增加100 元/人。

3、磋商程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

4、无论磋商过程和结果如何，参加项目磋商的供应商自行承担与本次项目磋商有关的全部费用。

- 十、履约保证金

- 1、本项目成交后的履约保证金为项目中标价的10%。

- 2、中标人的履约保证金须在成交通知书发出5个工作日内汇入采购单位账户，成交通知书发出后5个工作日内且按约定提交履约保证金后按照磋商文件确定的事项与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

- 3、中标人在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购单位凭中标人提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

- 4、由于中标人原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

- 十一、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。

# 第三章  项目需求

一、维保地点：

南通市疾病控制中心（工农南路189号）。

二、仪器型号及数量：

日立7180全自动生化分析仪，一套

三、维保时间：

本次招标服务期一年。

- 服务要求：

- 1、成交供应商的技术人员全部经过日立公司的专业技术培训和认证，同时保证使用日立全自动生化分析仪的原厂部品，从而具备真正的实力提供采购人所期望的售后服务；

- 2、成交供应商在服务期内对日立全自动生化分析仪的工作状态进行全面质量跟踪，保证仪器使用良好；

- 3、成交供应商根据仪器的使用频率和工作量，为采购人提供每季度1次的预防性维护保养，尽量避免突发性故障给采购人带来工作上的麻烦。

- 4、成交供应商在服务期内建立VIP客户档案，24小时服务电话，节假日上门维修服务（响应时间：5小时；12小时内到达现场，一般故障24小时内修复，重大故障72小时内修复）；

- 5、成交供应商特设专门的VIP客户服务经理提供支持，对采购人的要求及投诉做出及时反馈，并接受采购人的监督；

- 6、服务期内成交供应商技术人员在维修、保养工作中所发生的技术费、工时费、交通费、住宿费、移动费及在维修过程中所更换的零部件费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付；

五、关于维修、应用保养工作内容的说明：

（一）硬件维修作业

1、作业前检查：包括仪器光度计、杯空白、交、直流电源的确认

2、维修内容：包括所用工具、具体的工作流程

3、操作部：包括检查显示器、键盘、打印机性能；显示器、键盘、打印机清扫

4、其他：包括仪器内部除尘；内部风扇动作；仪器外部清扫、检查

5、作业后检查：包括机械检查、光度计检查、重复性检查、仪器累计信息检查等

（二）应用巡回作业：

1、常规工作中遇到的问题解答；日常维护保养再说明及实施

2、如何使参数设定更合理，并对参数作进一步解释

3、如何使用仪器不常使用的功能，以使仪器发挥最大功效

4、如何决定校准频率，以避免盲目校准，浪费校准液；或从不校准，导致结果的可信度下降

5、如何判断试剂的优劣，以保证结果的准确性

6、如何寻找结果不良的原因、交叉污染的判断，特殊清洗程序的设定

7、实验室管理的标准化、有关检验医学方面的新动向的交流

（三）硬件巡回保养作业

1、作业前检查：包括仪器光度计、杯空白、交、直流电源的确认

2、分析部：

反应系统：反应槽、透光窗、滤网、液面传感器检查

反应槽水循环、溢出状态、反应槽温度检查

通光系统：光度计侧窗、红外滤光片、光源灯冷却水循环状态检查

洗净机构：吸嘴下降位置、缓冲动作、吸力、外表面

运动动作、加油；清洗液吐出量、管路检查；

杯空白水量、管路检查；洗净水量、管路

搅拌机构：运动动作（上下、旋转）、加油；

搅拌棒清洗、各位置、洗净槽清洗

加样机构：样品、试剂运动动作（上下、旋转）、加油

各针缓冲、清洗、异常下降检知、冲洗槽清洗

给排水：  供水滤网、管路清洗、给水泵动作、

各给水电磁阀动作、供水箱清洗

吸量机构：运动动作、加油、密封垫更换（定期）

转动机构（样品盘、试剂盘、反应盘）：运动动作、检知位置清扫

真空系统：（真空泵、脱气泵）压力

（真空泵、脱气泵）管路清扫、真空罐清扫、滤网清扫

保冷系统：冷水循环泵、风扇马达动作

散热器、过滤网清扫

冷却水交换

ISE系统：流路、针、冲洗曹、废液瓶、稀释槽清洗

吸量器密封垫

ISE检查、斜率检查

3、操作部

显示器、键盘、打印机性能；显示器、键盘、打印机清扫

4、其他

仪器内部除尘；内部风扇动作；仪器外部清扫、检查

5、作业后检查

机械检查；光度计检查；重复性检查；仪器累计信息检查

六、付款方式：

维保结束，经考核，设备运行正常，并很好履行维保责任，支付合同金额的100%，无息。付款前中标供应商须向采购单位提供等额的正规发票。款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。

- 第四章  评审方法和程序

- 一、代理机构组织磋商

1、本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法规成立磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

2、磋商小组的职责：

（1）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

（4）磋商小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

（5）配合采购单位答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

3、评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

4、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加磋商开标会。

- 二、磋商的原则及方法

1、磋商小组依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及有关政府采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商评审。

2、磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，独立对每个进入打分程序的有效投标供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。技术分取算术平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件要求的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购单位代表确认。

6、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

7、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被授权人签字或者加盖公章。由被授权人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商：磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

9、磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

10、除非在磋商中磋商小组对采购单位需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

11、对于在磋商顺利开始后至最终报价前，根据磋商情况退出磋商的供应商，须以书面形式说明退出磋商的原因，经磋商小组同意可以退出磋商。

12、在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

13、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加磋商，一经发现，将视同围标处理。

14、在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价做无效报价，按无效标处理。

15、若采购过程中符合要求的供应商只有两家，则由磋商小组集体讨论决定是否继续进行竞争性磋商采购活动；若采购过程中符合要求的供应商只有一家，则终止本次竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动。

三、评审步骤

1、评审步骤规定：

本次资格审查采用资格后审，各投标人资格审查通过后方能进入技术标的开标。先开技术标，技术标打分结束后再开商务标。

第一阶段：磋商小组对每个供应商的资格进行审查。

第二阶段：磋商小组对每个符合资格要求的供应商的技术标进行评审。主要审查技术标提交的内容是否齐全，技术方案及项目实施是否完全满足采购文件的要求。磋商小组严格按照磋商文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

第三阶段：以投标供应商价格标文件内的竞争性磋商报价（即首次报价）为基础，磋商小组与投标供应商单一分别进行磋商：内容主要是对竞争性磋商响应文件中的项目方案的澄清、修正、补充、确认以及价格调整等。磋商明确各供应商符合并满足谈判文件要求，并能完全响应磋商内容后，要求其二次报价。如磋商内容导致竞争性磋商文件有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有供应商。

第四阶段：单一分别磋商结束后，磋商小组告知所有供应商的项目二次报价，并要求所有作出实质性响应的有效供应商在规定的时间内，在磋商现场集体给出最终报价，同时最终报价中可包括但不限于如最终澄清方案、有关优惠承诺等。

第五阶段：磋商小组对供应商的最终报价进行评议和比较，在实质性响应竞争性磋商文件，技术标和价格标部分都能满足竞争性磋商文件的前提下，磋商小组将校核后的各供应商的报价从低到高排序。

2、在磋商过程中，供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由供应商法定代表人或被授权人签字盖章后生效，供应商受其约束。

- 四、磋商评定结果的方法

1、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、本次项目磋商的技术和商务报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术分值占总分值的比重为 80%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

商务报价分值占总分值的比重为 20%（权重） （四舍五入保留两位小数）。

4、技术分按算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。

5、商务报价分统一采用低价优先法计算直接取得，与技术分相加为供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

6、综合得分最高的供应商推荐为项目预成交人并出具评审磋商报告。

- 7、确定成交候选人的特殊情况处理：

- （1）若总分相同，则按最终报价响应得分高者优先中标。

- （2）若总分且最终报价响应得分相同，则采取现场抽签的方式确定（投标供应商的抽签顺序分别为各投标供应商递交响应文件签到顺序号）。

8、磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

9、对落标的供应商不做落标原因的解释。

- 五、综合评分评审标准

- （一）技术分：（80分）

| 评分内容 | 项 目 |
| --- | --- |
| 维保业绩（20分） | 投标人自2017年1月1日以来在承接过全自动生化分析仪维保业绩，单项合同金额必须在8万及以上，每1例加4分；总分不超过20分。须提供维保业绩合同，并提供2017年1月1日至2019年7月1日期间相应维保或维护发票（非维修发票）佐证，否则不得分。 |
| 专业人员配备（20分） | 维保人员仪表、行为、态度积蓄，标准统一、规范，专业人员持证上岗，各类人员配备齐全；实际操作性强，应急抢修预案健全规范；维保服务标准明确，检查验收有据可依。投标人配备的专业维保人员，需经过日立公司的专业技术培训和认证。 该项横向比较，综合打分，优为14-20分，良为8-13分，一般为0-7分。 |
| 维保服务方案 （40分） | 根据维保方案中售后服务体系是否完备、是否设有维保机构及备品备件库，专业工具配备情况、人员配备情况、原厂配件的证明，服务承诺等横向比较，综合打分，优为31-40分，良为11-30分，一般为0-10分。 |

- （二）商务报价分：（20分）

1、本次项目最高限价：12万元，超过限价作无效标处理。

2、满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其商务报价分为满分。其他供应商的商务报价分统一按照下列公式计算：

商务报价分 =（磋商基准价/最后磋商报价）×20%×100

- 六、出现下列情形之一的，作无效标处理

1、未按规定时间、数额、规定形式提交磋商保证金的；

2、响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

3、响应文件的资料有虚报或者谎报的；

4、响应文件中资格审查文件及技术响应文件出现磋商报价的内容；

5、不具备磋商文件规定的资格要求的；

6、响应文件有重大漏项或重大不合理的；

7、项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；

8、磋商响应报价超出项目预算的；

9、被认定为低于成本报价磋商竞标的；

10、供应商的磋商报价高于自己前一轮的；

11、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性响应要求的；

12、磋商小组依据法律法规可以认定为无效投标的其他情况；

- 七、出现下列情形之一的，作废标处理

1、供应商的报价均超出了采购预算，采购单位不能支付的；

2、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

5、磋商小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

- 八、成交通知

成交结果在南通市卫生健康委员会官网公示3个工作日。《成交通知书》一经发出，采购单位改变成交结果，或者中标人放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

- 合同主要条款

甲方：__________________

乙方：__________________

签订时间：     年   月   日

签订地点：

根据《政府采购法》、《合同法》及     年    月     日（项目名称）    项目的采购结果、采购文件，经过双方友好协商，同意签定本部日立7180全自动生化分析仪的包修保养合同，合同内容如下

- 一、乙方的技术人员全部经过日立公司的专业技术培训和认证，同时保证使用日立全自动生化分析仪的原厂部品，从而具备真正的实力提供客户所期望的售后服务；

- 二、乙方在合同期内对日立全自动生化分析仪的工作状态进行全面质量跟踪，保证仪器使用良好；

- 三、乙方根据仪器的使用频率和工作量，为甲方提供每季度1次的预防性维护保养（作业内容详见附件），尽量避免突发性故障给甲方带来工作上的麻烦。

- 四、乙方在合同期内建立VIP客户档案，24小时服务电话，节假日上门维修服务（响应时间：5小时；12小时内到达现场，一般故障24小时内修复，重大故障72小时内修复）；

- 五、乙方特设专门的VIP客户服务经理提供支持，对甲方的要求及投诉做出及时反馈，并接受甲方的监督；

- 六、合同期内乙方技术人员在维修、保养工作中所发生的技术费、工时费、交通费、住宿费、移动费及在维修过程中所更换的零部件费用均包含在合同价中，甲方不再另行支付；

- 七、合同有效期限：                                    ；

- 八、合同总价：                                        ；

九、付款方式：维保结束，经考核，设备运行正常，并很好履行维保责任，支付合同金额的100%，无息。付款前乙方须向甲方提供等额的正规发票。款项由甲方按相关财务支付规定办理支付手续。

- 十、甲方责任与权利

- 1、甲方必须按合同规定及时支付乙方钱款；

- 2、合同期内，未经乙方许可，甲方不得擅自修理及拆卸仪器零部件；

- 3、必须使用仪器厂家认可的正品耗材；

- 4、若乙方未能按合同协议对仪器提供正常的维修、保养，甲方保留提前解除合同的权利。

- 十一、乙方责任与权利

- 1、乙方在合同签订后30日内，对被维护仪器进行全面检查，在此基础上对仪器进行调优，对故障器件进行更换，所发生的一切费用包含在合同价中，由乙方承担。

- 2、乙方需指派固定专业工程师对甲方设备进行维护并提供工程师资质证书；

- 3、乙方技术人员工作期间，需穿戴工作服，作业中不影响医院的正常工作；

- 4、乙方定期巡回保养应提前一天通知甲方，以便甲方提前安排，不致影响医院正常工作；

- 5、乙方所有备品备件保证使用日立原厂正品；

- 6、乙方不得擅自将此合同转包给第三方。

- 十二、其他条款

- 1、甲方仪器发生故障后把故障现象、具体情况及时通知乙方，由乙方提出故障处理方式；

- 2、乙方技术人员工作结束后及时提供服务报告书，由甲方签字确认，方为本次工作结束；

- 3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人 | 法定代表人 |
| 或 | 或 |
| 其授权的代理人 | 其授权的代理人 |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账户： | 银行账户： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 日期： | 日期： |

附件：关于维修、应用保养工作内容的说明：

硬件维修作业

一、作业前检查：包括仪器光度计、杯空白、交、直流电源的确认

二、维修内容：包括所用工具、具体的工作流程

三、操作部：包括检查显示器、键盘、打印机性能；显示器、键盘、打印机清扫

四、其他：包括仪器内部除尘；内部风扇动作；仪器外部清扫、检查

五、作业后检查：包括机械检查、光度计检查、重复性检查、仪器累计信息检查 等

应用巡回作业：

一、常规工作中遇到的问题解答；日常维护保养再说明及实施

二、如何使参数设定更合理，并对参数作进一步解释

三、如何使用仪器不常使用的功能，以使仪器发挥最大功效

四、如何决定校准频率，以避免盲目校准，浪费校准液；或从不校准，导致结果的可信度下降

五、如何判断试剂的优劣，以保证结果的准确性

六、如何寻找结果不良的原因、交叉污染的判断，特殊清洗程序的设定

七、实验室管理的标准化、有关检验医学方面的新动向的交流

硬件巡回保养作业

一、作业前检查：包括仪器光度计、杯空白、交、直流电源的确认

二、分析部：

反应系统：反应槽、透光窗、滤网、液面传感器检查

反应槽水循环、溢出状态、反应槽温度检查

通光系统：光度计侧窗、红外滤光片、光源灯冷却水循环状态检查

洗净机构：吸嘴下降位置、缓冲动作、吸力、外表面

运动动作、加油；清洗液吐出量、管路检查；

杯空白水量、管路检查；洗净水量、管路

搅拌机构：运动动作（上下、旋转）、加油；

搅拌棒清洗、各位置、洗净槽清洗

加样机构：样品、试剂运动动作（上下、旋转）、加油

各针缓冲、清洗、异常下降检知、冲洗槽清洗

给排水：  供水滤网、管路清洗、给水泵动作、

各给水电磁阀动作、供水箱清洗

吸量机构：运动动作、加油、密封垫更换（定期）

转动机构（样品盘、试剂盘、反应盘）：运动动作、检知位置清扫

真空系统：（真空泵、脱气泵）压力

（真空泵、脱气泵）管路清扫、真空罐清扫、滤网清扫

保冷系统：冷水循环泵、风扇马达动作

散热器、过滤网清扫

冷却水交换

ISE系统：流路、针、冲洗曹、废液瓶、稀释槽清洗

吸量器密封垫

ISE检查、斜率检查

三、操作部

显示器、键盘、打印机性能；显示器、键盘、打印机清扫

四、其他

仪器内部除尘；内部风扇动作；仪器外部清扫、检查

五、作业后检查

机械检查；光度计检查；重复性检查；仪器累计信息检查

- 第六章   合同授予

一、成交供应商在《成交通知书》发出5个工作日内须按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。合同一式六份，采购单位四份、供应商两份。所签合同不得对磋商文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离磋商文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购单位接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与中标人串通或要求中标人通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、按政府采购合同约定支付的货款，实行财政国库直接支付。

六、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

七、付款方式详见磋商文件第五章。

八、以上项目款的支付不计息。

第七章  质疑提出和处理

格式请在南通公共资源交易网“下载中心--有关质疑资料”下载

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次磋商活动的当事人。

2、下载磋商文件的供应商应根据第二章“投标供应商须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行磋商登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、成交结果提出质疑；在磋商过程中，凡主持人或评审小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位或采购代理机构。采购单位或采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购单位或采购代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次磋商被授权人送达采购单位和采购代理机构。

2、对符合提出质疑要求的，采购单位、采购代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购单位、采购代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评审小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位、采购代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购单位或采购代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位或采购代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位、采购代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评审小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购单位有权对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

七、质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

# 第八章  响应文件组成及格式

响应文件由资格审查文件、技术响应文件、商务报价响应文件三部分组成。本次竞争性磋商采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按磋商文件要求装订密封后一起递交。

- 一、资格审查文件（单独密封）：

- 投标供应商必须具有独立的法人资格，提供有效的营业执照及税务登记证复印件（或者是三证合一的营业执照复印件），营业执照具有医疗器械维修等相关经营范围，有能力提供本次采购项目所要求的服务。

- 投标供应商须承诺所有备品备件保证使用日立原厂正品（提供承诺函及相关证明材料）

- 投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件，被授权人为投标供应商正式人员证明材料【提供①与投标供应商签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的投标供应商为其缴纳2018年12月-2019年5月连续六个月的养老保险缴费清单复印件】。

- 投标供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第八章）。

以上材料如为复印件均需加盖投标单位公章。

二、技术响应文件（单独密封）：

1、磋商文件中所涉及的事项需提供的所有资料；

2、经采购单位现场勘查联系人签字的《现场勘查函》原件（格式参见第八章）。

3、磋商文件中未涉及的事项，投标供应商认为需要提交的其他资料。

特别提醒：“资格审查文件”、“技术响应文件”所须提供的材料按磋商文件要求装订，密封，递交。“资格审查文件”、“技术响应文件”涉及的相关原件请带至开标现场备查。未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由投标人自行承担。

三、商务报价响应文件（单独密封）

1.竞争性磋商响应函（格式参见第八章）；

2.磋商响应报价总表（格式参见第八章）；

3.磋商响应报价明细表（格式自拟）

附件:

- 1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标，须出示此证明）

南通市疾病预防控制中心：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的     （竞争性磋商项目名称)项目的磋商活动，全权代表我公司处理该磋商活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：           年龄：          职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加磋商活动时法定代表人将身份证原件带至开标现场备查。

- 2、授权委托书

（委托代理人参加投标，须出示此证明）

南通市疾病预防控制中心：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加     （竞争性磋商项目名称)项目的磋商活动，全权处理一切与该项目磋商有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加磋商活动时被授权人将身份证原件带至开标现场备查。

- 3、无重大违法记录声明

：

我单位               （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

4、现场勘查函

南通市疾病预防控制中心：

依据贵单位                （采购项目名称)项目磋商文件的要求。我方已于2019年7月    日对该项目进行了现场勘查，现就现场勘查情况做如下承诺：

1、经现场勘查，我方已熟悉与该项目相关的设备情况、现场、环境、现场周围交通道路等所有情况。

2、我方承诺自行承担本次现场勘查所发生的所有费用并承担勘查现场的相关责任和风险。

3、我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求。

采购单位现场勘查联系人签字：

供应商：                      （加盖公章）

法定代表人或被授权人：           （签字或盖章）

年    月    日

注：现场勘查截止时间：2019年7月12日17点。

5、竞争性磋商响应函

南通市疾病预防控制中心：

- 依据贵单位委托代理机构组织的               （磋商项目名称)项目竞争性磋商的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

- 1、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

- 2、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

- 3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

- 4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

- 5、我公司尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

- 6、一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格，同意贵方将磋商保证金作为违约金全额不予退还的处理。

- 7、一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在竞争性磋商文件中规定的时间期限内完成合同项目。

- 竞争性磋商响应单位：                    （加盖公章）

- 法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

- 年      月     日

- 6、磋商响应报价总表（首次）

项目名称：

| 项目名称 | 磋商响应总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写：人民币 小写：¥ |

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：

注：

- 本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

- 本次维保服务采用“全保服务”模式（即服务期内仪器发生故障或损耗，产生的一切费用均由中标供应商负责）。总报价（以人民币计价）包括但不限于清洁费、工具费、辅材费、人工劳务费、维护保养费、性能测试费、零部件材料费、易耗品和仪器重要部件的备件费、维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即本项目一年服务期内所有维保费用等，同时还包含为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用及响应竞争性磋商文件要求的所有费用。

注：第二次、第三次报价将在开标现场填写，响应文件密封提交时只需填写磋商报价总计（首次）。且第二次、第三次报价时，磋商响应报价明细表按同比例下浮。

- 7、磋商响应报价明细表（格式自拟）