南通市疾病预防控制中心红外分光光度计及氮气发生器采购项目

竞争性谈判文件

采 购 人：南通市疾病预防控制中心

代理机构：南通正扬工程项目管理有限公司

二〇一九年十一月二十八日

竞争性谈判文件备案表

编制人：李艳梅 日 期：2019年11 月28日

采购单位（盖章） 法定代表人（签字或盖章） 代理机构（盖章） 法定代表人（签字或盖章） 日 期：2019年 11月28日

- 目   录

第一章       竞争性谈判公告

第二章       谈判供应商须知

第三章       项目需求

第四章       竞争性谈判程序和内容

第五章       合同主要条款

第六章       合同授予

第七章       质疑提出和处理

第八章       谈判响应文件组成

第九章       相关附件格式

尊敬的谈判供应商：

欢迎参加本采购项目的竞争性谈判。为了保证本次谈判项目顺利进行，请在制作谈判响应文件之前，仔细阅读本竞争性谈判文件的各项条款，并按要求制作和递交谈判响应文件。谢谢合作！

# 第一章 竞争性谈判公告

南通正扬工程项目管理有限公司（以下简称委托代理机构）受南通市疾病预防控制中心（以下称采购人）的委托，就南通市疾病预防控制中心红外分光光度计及氮气发生器采购项目拟用竞争性谈判方式组织采购，诚邀符合条件的潜在谈判供应商参加该项目的竞争性谈判。

一、项目名称：南通市疾病预防控制中心红外分光光度计及氮气发生器采购项目

二、项目标段及预算：

本项目分两个标段：

第一标段红外分光光度计，预算17万元；

第二标段氮气发生器，预算8万元。

本项目分两个标段，先开第一标段，再开第二标段。供应商可选择投一个标段，也可两个标段兼投。两个标段可以兼得。

三、项目需求：见第三章

四、潜在的谈判供应商资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条之规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

供应商其它资格要求：

3、投标供应商必须具有独立的法人资格，提供有效的营业执照及税务登记证（或者是三证合一的营业执照），营业执照具有相关经营范围，有能力提供本次采购项目所要求的服务。

4、投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件，被授权人为投标供应商正式人员证明材料【提供①与投标供应商签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的投标供应商为其缴纳2019年5月-2019年10月连续六个月的养老保险缴费清单复印件】。

5、投标供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第八章）。

6、本项目不接受联合体投标。

具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。

请供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与投标的，所产生的一切后果由供应商承担。对提供虚假材料的响应供应商作无效标处理，谈判保证金不予退还，并报财政部门后将其列入政府采购黑名单，视情公布在南通市卫生健康委员会官网。

六、谈判文件获取及报名方式：

1、谈判文件请在“南通市卫生健康委员会官网”自行下载。

2、凡符合投标资格要求并有意参加投标者，请于2019年12月2日17:00将报名函（格式见第九章）盖章将扫描件发送至邮箱：1205007749@QQ.com。报名函原件在递交投标文件当天交给招标代理单位。2019年12月2日17:00后将不再接受报名。未按要求报名的供应商不得参与本项目投标。

3、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注南通市卫生健康委员会官网发布的信息更正公告，恕不另行通知，如有遗漏招标采购人概不负责。

七、谈判响应文件接收截止及评审谈判开始时间：2019年12月3日14时00分。

八、谈判响应文件递交地址：南通市疾病控制中心四楼第二会议室（工农南路189号），如有变动另行通知。

九、谈判保证金

供应商需缴纳谈判保证金第一标段：叁仟元整（3000元）；第二标段：壹仟陆百元整（1600元）。谈判保证金一律采用银行汇票或转账支票或现金支票形式递交，拒绝其他方式递交，不接受转账汇款，并注明“疾控中心保证金”。银行汇票或转账支票或现金支票带至开标现场在递交谈判响应文件时交给采购单位。

保证金上必须注明收款人为：南通正扬工程项目管理有限公司，用途为：疾控中心保证金；汇款人为：供应商名称。

账 户：南通正扬工程项目管理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司南通文华支行

账 号：1111804109100259377

谈判保证金不得密封在谈判响应文件内。

十、联系方式：

采购单位：南通市疾病预防控制中心

采购单位联系人：许萍  联系电话：0513-81551538

代理机构：南通正扬工程项目管理有限公司

地址：南通市崇川区青年东路255号4号楼213室

联系人：李工     联系电话：17778751998

邮箱号码：1205007749@qq.com

- 第二章 谈判供应商须知

- 说明

- （一）、竞争性谈判活动及因本次谈判产生的合同受中国法律制约和保护。

（二）、谈判供应商下载谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对谈判供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，应在谈判文件发布后2个工作日内，以书面形式向代理机构提出询问或疑问，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同理解并接受本谈判文件的所有内容，因此引起的损失由谈判供应商自负，而且谈判供应商不得在谈判结束后针对谈判文件的所有内容提出质疑事项。

（三）、谈判供应商应认真审阅谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果谈判供应商没有按照谈判文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对谈判文件做出实质性响应，将被拒绝参与谈判。

（四）、响应文件接收截止后，谈判供应商未进行谈判登记的，不能就响应文件接收截止后的谈判过程、成交结果提出质疑；在谈判过程中，凡主持人或谈判小组明确提出须由谈判供应商确认的事项，谈判供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

（五）、本项目谈判公告、谈判文件等资料在南通市卫生健康委员会官网发布，各投标人自行上网查询、下载。

- 二、谈判文件的澄清、修改、答疑

（一）、采购单位、采购代理机构有权对发出的谈判文件进行必要的澄清、修改或补充。

（二）、谈判文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，且以在南通市卫生健康委员会官网发布的信息为准。

（三）、采购单位、采购代理机构对谈判文件的澄清、修改将构成谈判文件的一部分，对谈判供应商具有约束力。

（四）、澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，采购单位、采购代理机构将在提交响应文件接收截止之日的2个工作日前，以网上发布形式通知所有接收谈判文件的谈判供应商，不足2个工作日的，应当顺延提交响应文件接收截止之日。

（五）、除非代理机构以书面的形式对谈判文件作出澄清、修改及补充，谈判供应商对涉及谈判文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由谈判供应商自负。

（六）、采购单位、采购代理机构视情组织答疑会。如有产生答疑且对谈判采购文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、谈判项目涉及到的现场勘察

（一）、 根据自身情况，谈判供应商对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制谈判响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由谈判供应商自己承担。

（二）、采购人向谈判供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使谈判供应商可利用的资料。采购人对谈判供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（三）、经采购人允许，谈判供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但谈判供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。谈判供应商应承担勘察现场的责任和风险。

（四）、谈判供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉服务地点周边情况，以获得一切可能影响其参与谈判的直接资料。谈判供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

本项目分两个标段，若投标供应商两个标段兼投，除资格审查文件外，技术响应文件及商务报价文件请分别按下述第四、第五、第六条要求编制、装订、签署、密封和标记。并在相应文件上明确标注标段号。

- 四、谈判响应文件的编写及装订

- （一）、谈判响应文件的组成（参见第八章），参加谈判的供应商按谈判文件要求编写谈判响应文件，并牢固装订成册。谈判响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。谈判响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经参加谈判的谈判供应商法定代表人（或负责人）或被授权人签字并加盖公章。

- （二）、谈判响应文件的 “资格审查文件”、“技术谈判响应文件”、“商务报价谈判响应文件”各自装订成册。特别提示：“商务报价谈判响应文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”和“技术谈判响应文件”之中。

- 谈判响应文件的份数和签署

- （一）、谈判供应商应准备 叁 份完整的谈判响应文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样。

- （二）、谈判响应文件分三册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“技术谈判响应文件”，第三册为“商务报价谈判响应文件”，谈判响应文件的第一册、第二册、第三册应分别密封，并在封袋上标明“资格审查文件”、“技术谈判响应文件”、“商务报价谈判响应文件”。

- （三）、谈判供应商可将谈判响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

- （四）、谈判响应文件正本须由法定代表人（或负责人）或被授权人签字或盖章，并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

- 六、谈判响应文件的密封及标记

- 谈判响应文件密封后应标明响应文件项目名称、谈判供应商名称、标段号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

- 七、谈判报价

（一）、谈判报价（以人民币计价）为谈判供应商在谈判响应文件中提出的各项支付金额的总和，应是响应招标文件《项目需求》的所有费用。谈判报价可以精确到“元”。

（二）、谈判报价中应包括谈判响应文件未明确列出但按常规应当包括的所有费用。

（三）、技术规范要求的费用已包括在谈判报价中。

（四）、谈判采用综合单价报价，谈判供应商应按采购人提供的《项目需求》中列出的所有需求填报综合单价和合价。每种货物或服务只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。谈判供应商未填综合单价或合价的货物或服务，在实施后，采购人将不予以支付任何额外费用，并视为该货物或服务的费用已包括在其他有价款的综合单价或合价内。

（五）、总报价（以人民币计价）包含所有产品的设备费、安装调试、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、成品保护费、检测费、税费、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即招标项目交付使用前的所有费用以及交付时和交付使用后的免保期内的费用等，同时还包含为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用及响应招标文件要求的所有费用。

（六）、竞谈报价表必须加盖公章且必须经法定代表人（或负责人）或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定。

（七）、本项目报价均须以人民币为币种。

（八）、谈判供应商应详细阅读竞争性谈判文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按竞争性谈判文件的要求提谈判供响应文件，导致报价无效，责任自负。

（九）、本次谈判项目的商务报价，原则上不超过3次，各标段首次报价不得超过各标段项目预算（第一标段红外分光光度计，预算17万元；第二标段氮气发生器，预算8万元）。各谈判供应商的后一轮报价不得超出自己前一轮的报价，否则作无效报价处理。

（十）、最终报价将作为谈判小组评定成交谈判供应商的依据。

（十一）、竞争性谈判的最终报价为成交价，同时，谈判供应商的最终成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

八、谈判保证金退还

采购代理机构在采购活动结束后及时退还未成交谈判供应商的谈判保证金，但因谈判供应商自身原因导致无法及时退还的除外。成交谈判供应商的谈判保证金将在采购人与成交供应商签订合同生效后 5个工作日内，予以退还（无息）。

有下列情形之一的，谈判保证金不予退还：

（一）谈判供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）谈判供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交谈判供应商不按规定与采购人签订合同的；

（四）谈判供应商与采购单位、其他谈判供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）谈判文件规定的其他情形。

已提交响应文件的谈判供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，但须以书面形式说明退出谈判的原因，经竞争性谈判小组同意可以退还其缴纳的谈判保证金。

- 十、谈判响应文件及谈判费用

1、谈判文件资料费300元/标段（现金），在递交谈判响应文件的同时提交给招标代理机构。

2、本项目招标代理服务费及评委费由中标供应商支付。招标代理服务费3000元/标段。评委费按实支付。

3、谈判程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

4、无论谈判过程和结果如何，参加项目谈判的供应商自行承担与本次项目谈判有关的全部费用。

- 十一、履约保证金

- 1、本项目成交后的履约保证金为每标段中标价的10%。

- 2、成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出5个工作日内汇入采购单位账户，成交通知书发出后5个工作日内且按约定提交履约保证金后按照磋商文件确定的事项与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

- 3、成交供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购单位凭成交供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

- 4、由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

- 十二、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》《政府采购非招标采购方式管理办法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章  项目需求

- 一、技术参数要求

- （一）第一标段：红外分光光度计

1、供货地点：

南通市疾病预防控制中心（工农南路189号）。

2、仪器型号及数量：

红外分光光度计，一台。

3、用途

- 用于工作场所空气中粉尘中的游离二氧化硅检测。

- 4、仪器要求：

*4.1傅立叶变换红外分光光度计；

4.2主要功能：适用于有机化合物、无机化合物、聚合物等的定性、定量分析，扩展功能强，可以连接漫反射、ATR衰减全反射等，性能卓越。

*4.3光谱范围：350 - 7800cm-1

分 辨 率：≤1.0 cm-1 ，连续可调

波数重复性：优于0.1 cm-1

波数精确度：优于1.0 cm-1

透光率精度：≤0.5 T%

信/噪比：优于30,000：1（峰－峰值）。

4.4分束器，探测器，窗片等核心部件均为进口且镀有特殊的防雾化涂层，具有超高的透过率，同时还能降低湿气对溴化钾的腐蚀；

4.5腔体整体密封，保证整个腔体密封干燥；

*4.6 游离二氧化硅测试专用软件（包含通用软件），包括：红外控制、谱图处理、数据转换、多组分定量等操作软件；曲线分峰拟合软件；

H2O/CO2 自动补偿软件，自检软件；红外控制、谱图处理、数据转换、多组分定量等操作软件；自我诊断功能，谱图自添加功能，谱图匹配分析功能，标准文件格式，软件工作站提供终身免费升级服务.

4.7智能湿度提醒装置，电子湿度软件中数字直观显示，受潮自动报警，解决红外使用过程中最大的隐患；

4.8随机配备：固体液体制样附件包（压片模具，粉末压片机，样品专用插版，玛瑙研钵，液体池，KBr窗片，CAF2窗片），分子筛（200目）；自带2万张谱图；а-二氧化硅标准品（纯度99%以上），电子防潮箱，品牌计算机、打印机。

5、技术服务：

5.1用户培训：

5.1.1 卖方提供现场培训，并安排国内技术培训；出具制造厂家售后服务承诺函；

5.1.2 卖方提供快速响应的维修服务体系，并提供应用、技术支持及软/硬件升级。

5.2保修期：

验收后主机一年；

6、 随机文件

6.1 主机出厂验收报告合格证；

6.2 红外光谱仪操作软件光盘，一套；

6.3 仪器硬件操作、维护手册，一套；

*6.4 粉尘游离二氧化硅专用分析软件，一套；

投标人须为所投红外分光光度计代理商（提供相关证明材料复印件加盖生厂厂家公章）

注：“ * ” 为必须达到的指标。

- （二）第二标段：氮气发生器

1、供货地点：

南通市疾病预防控制中心（工农南路189号）。

2、仪器型号及数量：

氮气发生器，一台。

3、用途

- 用于食品安全风险监测。

- 4、总体要求：

- 4.1  氮气发生器必须采用先进、坚固耐用的膜分离技术，系统产生的纯度不小于99%大流量氮气，完全满足前处理设备的应用需求

- 4.2  为了节省实验室宝贵空间，氮气发生器必须采用一体式设计

- 5、技术参数：

- （1）整机：一体式集成，包含空气压缩系统、净化系统、存储系统和氮气制备系统

- 氮气流速0~50L/min（最大流速不低于50L/min），可调

- 纯度 ≥99%

- 氮气压力80psi，且压力可调

- PAEs(邻苯二甲酸酯)：无

- 压力露点：＜－45℃

- 使用环境温度：5~35℃

- 试用环境湿度：0~80%无冷凝

- 电压220V,功率1.6KW

- （2）空气压缩系统：

- 内置进口无油空气压缩机，多台空压机技术

- （3）净化系统：

- 采用4级超精密过滤系统

- 过滤精度：颗粒<0.01um@0.003mg/m3

- 高通量设计，空气处理量不小于400L/min

- 过滤系统带智能堵塞报警功能，避免因失效造成的损失

- 采用大功率冷凝除水系统，确保获得干燥的空气流

- （4）存储系统：内置储气罐，带安全阀设计

- （5）氮气制备系统：

- 采用专业气体公司的中空纤维膜，具备极强的抗水、抗污性能

- 采用复合型材料和膜钝化技术，保证分离膜具备上好的选择性和高通量

- （6）可靠性保证：

- 集成先进的无油空压机技术：其功率大、产气足、寿命长的特点确保持续不断提供稳定可靠的气源

- 先进坚固的膜分离制氮技术，分离过程无任何转动部件确保快速获得稳定可靠的氮气流

- 高速气流、短流距情况下的高效除水、除尘技术确保获得洁净、干燥的空气流

- 大容量储气罐和稳压控制技术确保氮气流无压力波动

- 二、付款方式：

项目验收合格后支付货款的95%，余款在质保期满后一次性付清（无息）。款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。

- 三、验收要求

（一）投标供应商须提供产品设备的验收方案，该方案须符合国家相关行业标准和验收标准。

（二）货物到达采购人指定现场前，应提前3天通知采购人做好准备，由采购人会同有关单位和人员根据中标供应商提供的货物设备清单，进行现场验收；

（三）中标供应商在完成项目后，若经采购人验收不合格，中标供应商承担所有责任。

- 四、供货期

- 所有货物须在合同签订后15日历天内送达采购人指定地点并安装调试完毕。否则按照每天合同金额百分之一支付违约金。

- 五、售后服务

（一）此次采购的产品质保期不低于一年。从通过项目验收之日起计。

（二）交付、验收合格使用后，按合同提供质保期内的免费保修服务。

（三）产品出现故障损坏时，中标供应商接到采购人的报修通知后12小时内响应，48小时内进行维修，每次维修须派专业维修人员到现场。

（四）如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

（五）保修期满后，中标供应商须承诺提供终身维修服务，免费提供每月一次的上门巡检服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取，免人工费。

（六）、免费保修期满后，采购人亦有权自行选择维保单位。

# 第四章  竞争性谈判程序和内容

一、采购代理机构组织谈判

（一）、成立竞争性谈判小组，由采购人代表和有关专家依法组成。竞争性谈判小组构成共3人，评标专家2人，业主评委1人。

（二）、竞争性谈判小组的职责：

审查谈判供应商的响应文件并作出评价；要求谈判供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购单位、采购代理机构在评审过程中发现的谈判供应商的违法违规行为。

（三）、竞争性谈判小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购单位、采购代理机构答复谈判供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

（四）、评审有关记录由谈判小组成员签名，存档备查。

（五）、谈判供应商的法定代表人（或负责人）或被授权人须持身份证准时参加谈判评审会。

二、评审原则

（一）、评审基本原则：谈判小组依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》以及有关政府采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行谈判及评审。

（二）、谈判小组将按照规定只对通过资格审查合格的谈判响应文件进行评审。

（三）、谈判小组根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的谈判供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关谈判供应商。

（四）、谈判小组所有成员可集中与单一谈判供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的谈判供应商平等的谈判机会。

（五）、在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（六）、对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的谈判供应商。

（七）、谈判供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（或负责人）或被授权人签字或盖章或者加盖公章。由被授权人签字的，应当附法定代表人（或负责人）授权书。

（八）、谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的谈判供应商在规定时间内提交最后报价。

（九）、报价原则上不超过3次，且最终报价是谈判响应文件的有效组成部分。

（十）、除非在谈判中谈判小组对用户需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购人不接受分别高于谈判供应商自己前一轮报价的二、三轮报价。

（十一）、已提交响应文件的谈判供应商，在提交最终报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

（十二）、在评审过程中，谈判小组发现谈判供应商的报价明显低于其他谈判供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，谈判小组有权要求该谈判供应商作出书面说明并提供相关证明材料，谈判供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由谈判小组认定该谈判供应商以低于成本报价竞标，对被认定为低于成本报价竞标的谈判报价以无效报价处理。

（十三）若符合要求的供应商只有两家，则由谈判小组集体讨论决定是否继续进行竞争性谈判采购活动；若采购过程中符合要求的供应商只有一家，则终止本次竞争性谈判采购活动，重新开展采购活动。

三、评定方法

依据《中华人民共和国政府采购法》，“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则”，竞争性谈判小组针对在全部满足竞争性谈判文件实质性要求并提交最终报价的谈判供应商中，本着“公平、公正、诚信”的原则，以“符合采购需求为前提，质量和服务相等为条件”，最终报价最低的谈判供应商确定为最终的成交谈判供应商，并编写评审报告。报价如有相同者，抽签确定成交谈判供应商。抽签道具为扑克牌，在监管人员监督下，采购人根据报价相同的谈判供应商数量准备好同等数量且数值不同的牌，并宣布抽到点数最小的牌即为成交谈判供应商。抽签代表为本项目谈判响应文件中注明的法定代表人（或负责人）或被授权人，抽签顺序为谈判供应商递交谈判响应文件登记的先后顺序。

四、评审步骤

本项目分两个标段，先开第一标段，再开第二标段。供应商可选择投一个标段，也可两个标段兼投。两个标段可以兼得。

（一）、评审步骤规定：

第一阶段：谈判小组对每个谈判供应商的谈判资格进行审查。

第二阶段：谈判小组对每个符合资格要求的谈判供应商的谈判响应文件进行审查。主要检查谈判响应文件提交的内容是否齐全、签署是否合格、是否满足谈判文件的要求、是否能证明有能力承担本项目的任务、是否按谈判文件的要求作出了相应的承诺等。

第三阶段：技术响应完全满足谈判文件要求的谈判供应商，以其商务报价谈判响应文件内的谈判报价（即首次报价）为基础，竞争性谈判小组集中与符合项目需求技术要求的谈判供应商单一分别进行谈判：内容主要是对谈判响应文件中的项目方案的澄清、修正、补充、确认以及价格调整等。谈判明确各谈判供应商符合并满足谈判文件要求，并能完全响应谈判内容后，要求其二次报价。如谈判内容导致谈判文件有实质性变动的，竞争性谈判小组应当以书面形式通知所有谈判供应商。

第四阶段：单一分别谈判结束后，竞争性谈判小组告知所有谈判供应商的项目二次报价，并要求所有作出实质性响应的有效谈判供应商在规定的时间内，在谈判现场集体给出最终报价，同时最终报价中可包括但不限于如最终澄清方案、有关优惠承诺等。

第五阶段：竞争性谈判小组对谈判供应商的最终报价进行评议和比较，在实质性响应谈判文件，技术谈判响应文件和商务谈判报价部分都能满足谈判文件的前提下，竞争性谈判小组将校核后的各谈判供应商的报价从低到高排序。最终报价最低的谈判供应商确定为最终的成交谈判供应商。报价如有相同者，抽签确定成交谈判供应商。抽签道具为扑克牌，在监管人员监督下，采购人根据报价相同的谈判供应商数量准备好同等数量且数值不同的牌，并宣布抽到点数最小的牌即为成交谈判供应商。抽签代表为本项目谈判响应文件中注明的法定代表人（或负责人）或被授权人，抽签顺序为谈判供应商递交谈判响应文件登记的先后顺序。

（二）、在谈判过程中，谈判供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由谈判供应商法定代表人（或负责人）或被授权人签署后生效，谈判供应商受其约束。

五、出现下列情形之一的，作无效投标处理

（一）、未按时交纳谈判保证金或金额不足的；

（二）、谈判响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

（三）、谈判响应文件的资料有虚报或者谎报的；

（四）、谈判响应文件资格及技术部分出现谈判价格的内容；

（五）、不具备谈判文件规定的资格要求的；

（六）、谈判响应文件有重大漏项或重大不合理的；

（七）、项目技术、方案不满足用户需求中的要求，有重大偏离或保留的；

（八）、谈判响应报价超出项目预算的；

（九）、被认定为低于成本报价竞标的；

（十）、谈判供应商二、三轮报价分别高于自己前一轮报价的。

（十一）、不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性响应要求的；

（十二）、竞争性谈判小组可以认定为其他构成谈判未实质性响应谈判文件要求的。

六、出现下列情形之一的，作废标处理

（一）、谈判供应商的报价均超出了采购预算，采购人不能支付的；

（二）、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（三）、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）、因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留竞争性谈判小组认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

七、成交通知

成交结果在南通市卫生健康委员会官网公示 1 个工作日。《成交通知书》一经发出，采购单位改变成交结果，或者成交谈判供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

# 合同主要条款

采购人（或称甲方）：

中标供应商（或称乙方）：

签订时间：     年     月     日

签订地点：

根据《政府采购法》、《合同法》及     年     月     日（项目名称）          采购项目(标段号：     )的采购结果、采购文件及投标文件，经双方协商一致，签订本合同。

一、合同的标的物

1.1甲方向乙方采购标的物，具体的品种、规格要求详见合同附件：

1.2乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

二、合同价格与支付

2.1 合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币     ，包含所有产品的设备费、安装调试、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、成品保护费、检测费、税费、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即招标项目交付使用前的所有费用以及交付时和交付使用后的免保期内的费用等，同时还包含为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用及响应招标文件要求的所有费用。

2.2付款方式：项目验收合格后支付货款的95%，余款在质保期满后一次性付清（无息）。款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。

2.3乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：质量保证书及随产品附带的所有有关资料、甲方盖章签收后的运货回单和验收合格证明。

2.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

2.5 支付（结算）方式：由甲方通知乙方提交相关发票并至国库支付（结算）中心办理支付手续，支付（结算）中心在各项手续、票据齐全的情况下完成对外支付。

2.6供货量调整及结算方式：如因甲方实际需求，供货数量发生变化，乙方须无条件满足甲方需求，确保供货质量并及时供货；结算时按实际供货量进行结算，其综合单价不变。

2.7乙方在将货物送达目的地的送货过程中和安装过程中，一切安全由乙方自己承担。

三、质量保证

3.1 乙方应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现不符合要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。

3.2报价产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.3乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.4乙方应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3.5乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

3.6乙方必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，所有产品必须具备市级及以上质量技术监督机构出具的合格证书，并随货同行。

3.7除特别约定外，合同条款内项目（标的物）的质量保证期均自项目（标的物）通过最终验收之日起计算，质量保证期按投标承诺。

四、包装

4.1乙方提供的设备必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。

4.2.乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

4.3.每一个包装箱内应附有出厂标准配置的有关技术、质量、三包等资料。

五、标的物的交付

5.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

5.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

5.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

5.4产品设备交货、安装调试服务

5.4.1产品设备交付：

① 交货地点：产品设备送至甲方指定的各个学校并负责安装、调试。

② 货物装卸、运输涉及到的保险，其费用包含在合同总价中。

5.4.2交货期（服务时间）

- 所有货物须在合同签订后15日历天内送达采购人指定地点并安装调试完毕。否则按照每天合同金额百分之一支付违约金。项目禁止分包或转包。

5.4.3乙方发货到甲方指定地点前应先告知甲方。产品交货时，应提供到货产品、材料的清单等。

5.4.4按国家相关行业规定安装规范和标准完成安装、服务工作。

5.4.5全部货物的外包装必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途运输及多次装卸之需要。如因乙方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由乙方负一切责任。

5.4.6交货及安装地点：采购人指定的地点。

六、伴随服务

6.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

6.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

6.1.2 提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

6.1.3 在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

6.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

6.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

七、标的物的检验和验收

甲方有权在产品制造过程中进行中期验收和交付后抽样检测，如验收不合格，甲方有权中止合同，验收合格，验收所发生的费用由甲方承担，验收不合格所发生的一切费用由乙方承担，按照实际发生的费用从履约保证金中扣除，扣完为止。

八、质保及售后服务

8.1乙方应提供免费保修   年，免费质保期从设备调试验收合格并交付甲方开始正式使用算起。在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，乙方应免费维修和正常保养。

8.2乙方接到甲方通知后   小时以内到达现场，一般故障须在   小时内解决，重大故障须在

小时内解决。不履行承诺的将扣除质保金，并由相关部门酌情进行信誉度处罚。

8.3在质量保证期内，除不可抗力和采购单位人为的原因外，供应商应无偿承担故障维修，更换零配件的义务，确系质量原因无法正常工作时，供应商应无偿更换全新合格产品。质量保证期后，供应商必须对所提供的设备及系统定期进行检查和保养，免费提供每月一次的上门巡检服务，并负责维护，对于损坏的零部件，供应商应保证以不高于在设备生产地购买的一般价格提供给采购单位,免人工费。

8.4乙方应对采购单位设备操作人员进行简单维护、维修培训，确保使用者了解维护方法和进行简单的维修操作。

8.3所有货品由乙方免费按时送达指定地点，并安装调配好。

九、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

9.1 甲方违约责任

9.1.1在合同生效后，非乙方原因甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的 5 %，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

9.1.2 甲方逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天 5% 支付逾期付款违约金。

9.1.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

9.2 乙方违约责任

9.2.1 乙方不能交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款 5 %的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

9.2.2工期超期：因乙方责任不能按期完工，及因乙方造成工程质量存在问题而返工等原因，最终导致工期拖延超期，乙方承担迟延履行违约责任。工程延期费为每延迟1天，扣除合同总价的5%，同时承担甲方因此遭致的损失费用，并最终在履约保证金中扣除。

十、不可抗力

10.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

10.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、索赔

11.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

11.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

11.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

11.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

11.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

11.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十二、安全责任

乙方在安装调试过程中必须具有完善的安全措施，按规范采取安全防护措施，在施工中的一切安全责任由乙方自行承担。

十三、合同的解除和转让

13.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

13.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

13.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

13.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

13.2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

13.3 合同的部分和全部都不得转让。

十四、履约保证金

14.1乙方按招标文件规定缴纳了    万元的履约保证金，在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，甲方凭乙方提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

14.2由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

十五、合同的生效

本合同在乙方按规定缴纳了履约保证金且甲乙双方签字盖章后即生效。

十六、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标采购人的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向南通仲裁委员会申请仲裁。

十七、附则

17.1 合同份数：本合同一式肆份，采购人、供应商各两份。

17.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

17.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

17.4 未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》及其相关配套法律法规之规定解释。

采购人（或甲方）：                中标供应商（或乙方）：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

第六章  合同授予

一、成交谈判供应商和采购单位在接到《成交通知书》后5个工作日内必须按照采购文件确定的事项签订合同。合同一式四份，采购单位、成交谈判供应商各两份，所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交谈判供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交谈判供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。
    二、采购单位按合同约定积极配合成交谈判供应商履约，成交谈判供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购单位接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。
    三、采购单位与成交谈判供应商串通或要求成交谈判供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交谈判供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。
  四、成交谈判供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。
    五、按采购合同约定支付的合同款，实行财政支付。
    六、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。
    七、付款详见合同相关条款，以上项目款的支付不计息。

- 第七章 质疑提出和处理

- 格式请在南通市公共资源交易网“下载中心--有关质疑资料”下载

- 质疑的提出

- （一）、质疑人必须是直接参加本次竞谈活动的当事人。

- （二）、下载谈判文件的谈判供应商应根据第二章“谈判供应商须知”中“第一款”说明“第4条”的约定提出；响应文件接收截止后，谈判供应商未进行谈判登记的，不能就响应文件接收截止后的谈判过程、成交结果提出质疑；在谈判过程中，凡主持人或谈判小组明确提出须由谈判供应商确认的事项，谈判供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

（三）、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位或采购代理机构。采购单位或采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

（四）、对本次竞谈有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请在南通市政府采购网下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购单位或采购代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

- 二、《质疑函》的受理和回复

（一）、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次谈判授权人送达采购单位和采购代理机构。

（二）、对符合提出质疑要求的，采购单位、采购代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

（三）、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

（四）、采购单位、采购代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或谈判小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

（五）、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位、采购代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

- 三、质疑处理

（一）、质疑成立的处理。采购单位或采购代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

（二）、质疑不成立的处理。

1、质疑人书面递交《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2、质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3、质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良谈判供应商名单。

4、质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位或采购代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良谈判供应商名单。

5、质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位、采购代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良谈判供应商名单。

6、对明显有违事实的、经相关专家或谈判小组认定无依据的、经其他谈判供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良谈判供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露。

7、质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。

谈判供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

- 投诉不成立的作违约处理。

- 谈判供应商进行质疑后，采购人回复质疑不成立，谈判供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购人有权对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该谈判供应商同步实施1至3年内禁入。

七、质疑谈判供应商对采购人或代理机构的答复不满意或者采购人或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南通市政府采购监督管理部门投诉。

- 谈判响应文件组成

谈判响应文件由资格审查文件、技术谈判响应文件、商务报价谈判响应文件、三部分组成。本次响应采用资格后审方式，谈判供应商须将资格审查文件作为谈判响应文件组成部分，按要求装订密封后一起递交。

- 资格审查文件（单独装订密封）

1、投标供应商必须具有独立的法人资格，提供有效的营业执照及税务登记证复印件（或者是三证合一的营业执照复印件），营业执照具有相关经营范围，有能力提供本次采购项目所要求的服务。

2、投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件，被授权人为投标供应商正式人员证明材料【提供①与投标供应商签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的投标供应商为其缴纳2019年5月-2019年10月连续六个月的养老保险缴费清单复印件】。

3、投标供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第九章）。

以上材料如为复印件均需加盖投标单位公章。

二、技术谈判响应文件：（单独装订密封）

1、投标响应函；（格式参见第九章）；

2、技术条款响应一览表（格式参见第九章）；

3、第一标段投标人须为所投红外分光光度计代理商（提供相关证明材料复印件加盖生厂厂家公章）

4、按项目需求编写，格式自定，其中须包含但不限于如下的内容：

①提供完善的项目实施方案；

②提供明确、合理的障碍处理流程、应急预案。

特别提醒：“资格审查文件”、“技术谈判响应文件”所须提供的材料（须加盖谈判供应商公章）按谈判文件要求装订，密封，递交。“资格审查文件”、“技术谈判响应文件”所涉及的相关原件请带至开标现场备查。

三、商务报价谈判响应文件（单独装订密封）

（一）谈判响应报价总表(首次）（格式参见第九章）

（二）谈判响应报价明细表（格式自拟）

必须包含但不限于：定标后，成交供应商成交价格将没有任何费用的增补，若出现漏项，费用由成交供应商自行承担。

# 第九章 相关附件格式

南通市疾病预防控制中心红外分光光度计及氮气发生器采购项目

竞争性谈判响应文件

分别对应填写：资格审查文件

分别对应填写：技术谈判响应文件

分别对应填写：商务报价谈判响应文件

（资格后审）

谈判供应商：参加谈判单位全称

二○一九年     月     日

一、资格审查文件相关的格式文件及表格

1、法定代表人（或负责人）身份证明

（法定代表人（或负责人）参加谈判，须出示此证明）

南通市疾病预防控制中心：

我公司法定代表人（或负责人）     　　　   参加贵单位组织的         （采购项目名称)项目第  标段竞争性谈判采购活动，全权代表我公司处理谈判的有关事宜。

附：法定代表人（或负责人）情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）            法定代表人（或负责人）（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人（或负责人）身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加谈判时法定代表人（或负责人）将身份证原件带至谈判现场备查。

2、授权委托书

（非法定代表人（或负责人）参加谈判，须出示此证明）

南通市疾病预防控制中心：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加           项目第  标段的采购活动，全权处理一切与该项目竞争性谈判有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）            法定代表人（或负责人）（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加谈判时被授权人将身份证原件带至谈判现场备查。

- 3、无重大违法记录声明

：

我单位               （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

- 4、关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵单位组织实施的            （招标项目名称)第  标段招标活动进行谈判。本公司所提交的谈判响应文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（供应商）法定代表人（或负责人）（签字或盖章）：

（供应商）公章：

年	 月 	日

二、技术谈判响应文件相关的格式文件及表格

1、投标响应函（格式不得变动）

南通市疾病预防控制中心：

依据贵单位                （采购项目名称)项目竞争性谈判采购的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目第  标段的谈判，全权处理本次谈判的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受谈判文件的各项要求，遵守谈判文件中的各项规定，按谈判文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了全部谈判文件及其附件，我方已完全清晰理解谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次谈判响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重谈判小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦我方成交,我方将根据采购文件的要求和谈判响应文件的承诺签订合同，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

谈判响应单位：                    （加盖公章）

法定代表人（或负责人）或被授权人：         （签字或盖章）

年  月  日

- 2、技术条款响应一览表

供应商应响应谈判文件中针对本项目提出的技术参数要求、付款方式、验收要求、供货期及售后服务；如其所投产品与其中某些条款不完全响应时，应在表格中逐条列出，未列出的视同完全响应。

| 序号 | 项目需求 | 服务响应 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：

1、供应商应对照谈判文件第三章项目需求内的要求，逐一填写，谈判服务与谈判文件规定的项目要求有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏离情况，如有例外请说明。（本项目不接受负偏离应标）

2、该表不作为供应商对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

3、供应商如果虚假响应，将承担一切可能的风险。

4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

供应商：（公章）

法定代表人（或负责人）或被授权人：（签字或盖章）

- 日期：         年         月       日

三、商务报价谈判响应文件相关的格式文件及表格

1、谈判响应报价总表（首次）

项目名称：

标段号：

| 竞谈总报价 | （大写）人民币： |
| --- | --- |
|  | （小写）¥： |

谈判响应单位：（盖章）

法定代表人（或负责人）或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：本表总报价（以人民币计价）应包含所有产品的设备费、安装调试、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、成品保护费、检测费、税费、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即招标项目交付使用前的所有费用以及交付时和交付使用后的免保期内的费用等，同时还包含为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用及响应招标文件要求的所有费用。

- 2、谈判响应报价明细表（格式自拟）

项目名称：

标段号：

谈判响应单位：（盖章）

法定代表人（或负责人）或被授权人（签字或盖章）：

日期：

四、报名函

南通市疾病预防控制中心：

贵单位的                      竞争性谈判文件我单位已从南通市卫生健康委员会官网下载。我单位报名参与项目第     标段投标。

报名单位：(盖公章)

联系人：电话：

年   月   日

注：（1）报名单位请在磋商文件规定的时间内将此报名函盖章将扫描件发送至邮箱：1205007749@QQ.com。

- 报名函原件在递交投标文件当天交给招标代理单位。

- 未按要求报名的供应商不得参与本项目投标。