# 江苏省南通卫生高等职业技术学校2024年技能竞赛护理中职组训练模型采购项目

# 单一来源采购文件

江苏省南通卫生高等职业技术学校2024年技能竞赛护理中职组训练模型采购项目采用单一来源方式组织采购。采购人的单一来源采购材料已经于2024年01月23日在江苏省南通卫生高等职业技术学校网站和南通市卫生健康委员会网站进行了网上公示，公示期内无疑义。现邀请单一来源供应商进行谈判。

**一、采购人、采购项目名称**

采购人：江苏省南通卫生高等职业技术学校

项目名称：江苏省南通卫生高等职业技术学校2024年技能竞赛护理中职组训练模型采购项目

供货期：在中标后7日内完成供货并调试安装到位。

1. **项目预算**：70000元。
2. **采购项目需求**

购买2个心肺复苏模拟人（型号挪度171-01260）

1.全身心肺复苏模型，符合2020版国际复苏指南对QCPR高质量心肺复苏设定的新标准（需提供AHA 对于所投产品的认可证明文件），模型可支持液晶显示反馈装置通过传感器同步提供的QCPR操作反馈包含：

（1）按压位置

（2）按压频率数据

（3）按压力度

（4）按压后胸廓回复完整性

（5）给气肺部充盈度

（6）胃胀气提示

（7）CPR过程中按压时间的百分比，并可通过总结反馈来客观评估学生的操作表现。

2.模型可真实模仿人体功能和解剖标志，精确解剖标记便于按压点的识别；正常体位时气道自然关闭、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气管；声效提示通气是充足, 不足还是过量；可真实模拟颈动脉搏动，人工呼吸时胸部起伏。

3.模型胸部配备了三种可更换的按压弹簧用以模拟三种不同体重的病人，让操作者感受施加25kg、40kg、和60kg的不同按压力度在瘦小、标准、和肥胖病人身上达到胸廓下沉5厘米的要求。

4.操作时可选择三种模式：实时反馈模式、考核 (隐藏反馈)模式、和总结反馈模式。

（1）实时反馈模式能显示按压深度(过浅, 足够)、按压速率 (过慢，正确，过快)、回弹 (不完全，完全)及按压位置过低；

（2）考核模式在考核中，不会显示任何操作数据只显示训练定时器；

（3）CPR总结反馈显示:

1. 按压得分(XX %)：训练的按压总分，用来计算得分的因数有按压深度、按压率、释放、手部位置和按压比例。指示灯会显示整个训练中与深度、释放和按压率有关的错误。最主要的错误会不停闪烁。
2. 通气得分 (XX %)：指通气的总分值，用来计算得分的因数为通气量和通气率。通气量最主要的错误（如有）会以短动画的方式显示出来。
3. 按压总时间: 每分钟按压百分比显示，用以测试操作者是否达到新指南要求的80%时间比率。

5.在进行BLS基础生命支持训练或考核时，导师可以通过一个心肺复苏技能训练考核报告仪无线连接1- 6 个模型、同时查看及管理1-6名学员的操作实况与数据

6.在人工通气时，通过声效提示通气是充足，不足还是过量。

7、可以真实模拟颈动脉的搏动，人工呼吸时胸部起伏。

8.（1）电源为可充电的锂电池

充电和供电通过新USB－C接口

新充满电的电池运行时间34小时，充电时间：0%~90% 3小时，90%~100%<1小时，电池寿命大于 700次充电

模型可以用手机或平板免费下载iOS 系统的 QCPR Instructor / QCPR Learner 心肺复苏软件进行反馈练习；

（2）模型自带2种连接显示器设备信号有线连接、无线蓝牙信号。

▲9.模型可以用手机或平板免费下载iOS 系统的 QCPR 心肺复苏软件进行反馈练习；(要求提供操作截图，体现该功能）

**四、免费维保期限：壹年。**

**五、付款方式：**验收合格后一次性付清合同款。

**六、采用单一来源采购方式的原因及相关说明：**

此次采购的2个心肺复苏模拟人（型号挪度171-01260）为2024年江苏省职业院校技能大赛中职护理赛项指定模型。此模型的供应商为上海灵峻科技有限公司，是该项大赛的指定供应商。

根据政府采购法，该项目只能从唯一供应商处采购。经专家论证，本项目拟采用单一来源采购方式，推荐上海灵峻科技有限公司为本项目单一来源供应商。

**七、拟定的唯一供应商名称**

名称：上海灵峻科技有限公司

地址：上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层

统一社会信用代码： 91310120MAC6LH5N55

**八、时间、地点和联系人信息**

1.谈判文件接收截止及谈判开始时间：2024年01月30日 9时30 分。

2.谈判文件递交地点：南通市经济技术开发区振兴东路288号南通卫生高职校行政楼1408室，如有变动另行通知。

3.谈判文件递交方式：现场递交。

4.谈判方式：现场谈判

5.谈判联系人：

采 购 人：单老师 0513-51083173

代理机构：王跃军 0513-55887688 13906272111

**九、供应商谈判时需提供的谈判材料（一正一副，均加盖公章）**

1.单一来源谈判响应函；

2.法人委托书，授权人身份证复印件；

3.供应商简况、营业执照等资格证明文件复印件加盖公章；

4.与本项目相似的成功案例1份(复印件加盖公章，并带原件备查) ；

5.服务方案、服务承诺等(加盖公章) ；

6.报价单(加盖公章)。

请将上述材料按顺序自编目录牢固装订成册，正本1份，副本1份，均需采用A4纸（图纸等除外），不允许活页或拉杆夹装订，否则不予接收。谈判文件上要明确标注供应商全称及“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异以正本为准。谈判文件正本须打印并由法定代表人或其授权人签字并加盖公章。副本可复印，但须加盖公章。

**▲本项目要求提供电子响应文件一份，电子响应文件的内容为谈判材料打印盖章（或电子签章）后的响应文件的PDF扫描件，可以采取U盘、电子光盘两种方式中任意一种方式提交，需单独密封提交。**

**十、谈判原则**

1.供应商参加单一来源谈判时，不按本采购文件第七条要求提供齐全谈判材料的，将被拒绝进行单一来源谈判采购。

2.单一来源采购人员查验供应商代表身份证明，文件响应采购需求程度及偏差程度。单一来源采购人员应遵循物有所值和价格合理的原则商定洽谈方案的价格承受上限，然后集中与供应商就价格问题进行谈判，供应商第一次报价超项目预算的不予接收，谈判报价原则上不超过3次，超出商定的洽谈方案的价格承受上限，本次谈判予以终止。

3.谈判成功后由单一来源采购人员出具成交报告。

**十一、发出成交通知书**

采购单位向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

**十二、合同签订与验收付款**

1.成交供应商和采购单位在接到《成交通知书》后15日内签订合同。签订采购合同一式四份（采购单位、供应商，各两份）。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。本次合作双方合作顺利，正常可再续签两次合同。

2.采购单位按合同约定积极配合成交供应商履约。

3.采购单位故意推托，与成交供应商串通或要求成交供应商通过降低服务标准，在履行合同中采取更改服务项目等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

4.成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现弄虚作假，商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、公安等行政执法部门依法查处。

5.本项目采购文件资料费300元，递交投标文件时支付给代理机构。本项目代理费1500元，于定标后支付给代理机构。投标人须综合考虑在投标响应报价内，不单列。

十三、供应商承担所有与准备和参加单一来源谈判可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

**附件1：**

**单一来源谈判响应函**

江苏省南通卫生高等职业技术学校：

依据贵单位    （谈判项目名称 )项目单一来源谈判的邀请，我方经仔细阅读和研究，决定参加本项目的谈判，并向贵公司承诺：

①愿意按照单一来源谈判文件的一切要求，提供标的项目的所有服务，谈判商务响应见《商务谈判响应报价总表》及《商务谈判响应报价明细表》。

②我方已经详细审查了全部单一来源谈判文件，我方已完全清晰理解单一来源谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

③我方愿意提供招标采购单位在单一来源谈判文件中要求的所有资料，并承诺在本次谈判响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则愿承担相应的后果和法律责任。

④我方尊重谈判小组所作的评定结果，认为你方有权决定成交人，还认为你方有权接受或拒绝所有的投标人，同时也清楚理解到合理的谈判报价是成交的重要因素。

⑤我方同意被确定成交后若不履行我方谈判响应文件中的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方成交资格将被取消。

⑥一旦我方成交，我方将根据单一来源谈判文件的规定，严格履行文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同服务的义务。我方同意我方若有无法按约定条款履行合同或不适当履行合同等行为，采购方有权取消我方的成交资格。

谈判供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字）

二○ 年    月   日

**附件2**

**法定代表人身份证明**

江苏省南通卫生高等职业技术学校　：

   现任我单位　 职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

谈判供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章

**附件3**

**法定代表人授权委托书**

江苏省南通卫生高等职业技术学校：

本授权委托书声明：我　　    　（姓名）系 的法定代表人，现授权委托 为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的谈判活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

谈判供应商（盖章）

年    月    日

注：提供被委托授权人的身份证复印件盖公章

**附件4**

**商务谈判响应报价总表**

项目名称：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |
| 1 |  |
| 总价 | 大写： |
| 小写： |

谈判供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：

注：

1、本表格式，不得自行改动。

2、谈判报价中应包括从项目实施到结束的所有费用，包括为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用及响应采购文件要求等的一切应有费用。